| Część Nr 4 | Sprawa Nr 62/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV- 33190000-8 | Załącznik Nr 2/4 do SWZ |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roller automatyczny wraz z podstawą stołową |  |  |  | kpl. | 5 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2023. Wysokosprawny silnik 24 V DC. Zabezpieczenie przeciążeniowe, rozchylane głowice rolujące. Automatyczne zatrzymanie na końcu drenu. Napęd o podwójnym ułożyskowaniu na łożyskach kulkowych. Spiralny kabel o długości minimum 1 m. Ciężar: maksymalnie 600 g. Wymiary: dł. x szer. x wys. = 17,0 x 5,0 x 7,5 cm +/- 5 %. Wyposażenie urządzenia: a. roller automatyczny b. podstawa stołowa c. zasilacz sieciowy: 24 V, 3,0 A d. śrubokręt e. zestaw kluczy imbusowych f. instrukcja obsługi g. walizka transportowa 11. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 12. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 13. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 14. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. 15. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. 16. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. 17. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. 18. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. 19. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(znak graficzny podpisu)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 510 149 397 | 2 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261-660-140 | 1 |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-241 | 1 |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Szczecinie | ul. Piotra Skargi 8 71-422 Szczecin | 261-455-642 | 1 |