**COZL/DZP/BB/3413/Z-45/2024**

**Załącznik nr 1.1– Kosztorys ofertowy - część 1 – Barwniki do histopatologii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena za op. brutto \*** | **Wartość brutto\*** | **Producent/nazwa handlowa/numer katalogowy (jeśli dotyczy)\*** |
| 1. | Medium do zamykania preparatów mikroskopowych metodą manualną i automatyczną, op. 500 ml | op. | 10 |  |  |  |
| 2. | Roztwór alkoholowy eozyny Y 1% op. = 1 l | op. | 20 |  |  |  |
| 3. | Mieszanina EA-50, op. = 1 l | op. | 10 |  |  |  |
| 4. | Oranż G, op. = 1 l | op. | 10 |  |  |  |
| 5. | Hematoksylina Mayera, op. = 1 l | op. | 25 |  |  |  |
| **RAZEM \*** | |  |  |  |  |  |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 1.2– Kosztorys ofertowy - część 2 – Nożyki mikrotomowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena za szt. brutto \*** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto\*** | **Producent/nazwa handlowa/numer katalogowy (jeśli dotyczy)\*** |
| 1. | **Nożyki mikrotomowe typu R-35 op. 50 szt.**  - żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego – długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm;  - kąt ostrza 35 stopni  - materiał wykonania – stal nierdzewna  - kompatybilne z posiadanymi uchwytami tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie.  - nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu  - dozownik zawierający 50 ostrzy | op. | 75 |  |  |  |  |
| 2. | **Nożyki mikrotomowe typu C-35 op. 20 szt**.  - żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych  - długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm  - kąt ostrza – 35 stopni  - materiał wykonania – stal nierdzewna  - nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu  - dozownik zawierający 20 ostrzy | op. | 8 |  |  |  |  |
| ***Razem:*** | | | | | |  |  |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 1.3– Kosztorys ofertowy - część 3 – Alkohol etylowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena za szt. brutto \*** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto\*** | **Producent/nazwa handlowa/numer katalogowy (jeśli dotyczy)\*** |
| 1. | Alkohol etylowy skażony, odwodniony, zaw. alk. 99%, bez acetonu, przeznaczony do wykonywania preparatów histopatologicznych mikroskopowych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów mikroskopowych, opakowanie=kanister 5L | op. | 500 |  |  |  |  |
| ***Razem:*** | | | | | |  |  |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy