## Pakiet_1_-_Zał__1a
	Postępowanie znak: IZP/2500/4/2021					Załącznik nr 1a

	Pakiet I – drobny sprzęt medyczny jednorazowego i wielokrotnego użytku

Lp.	Nazwa towaru	Jedn miary	Ilość	Oferowane opakowanie	Ilość opakowań	Cena jedn netto (za oferowane opakowanie)	Stawka VAT %	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa/Producent
1	Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych typu IS, posiadający: skrzydełka umożliwiające mocowane przyrządów w butelce, antybakteryjny filtr jałowy, niepirogenny, pakowany w opakowania papierowo-foliowe, długość komory kroplowej nie mniejsza niż 6 cm.	szt.	2500
2	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek o różnej pojemności . Zawierający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem zapewniając maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami .	szt.	50
3	Basen plastikowy z pokrywą	szt.	4
4	Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawkami, manometr zintegrowany z pompką i zaworem, długi mankiet, zakres pomiaru od 0-300mmHg, odporny na wstrząsy, do intensywnej eksploatacji	szt.	15
5	Cewnik do nosowy do tlenoterapii	szt.	60
6	Cewnik do odsysania z powierzchnią zmrożoną Nr 16	szt.	70
7	Cewnik do odsysania z powierzchnią zmrożona Nr 18	szt.	70
8	Cewnik do podawania tlenu z maseczką	szt.	40
9	Cewnik urologiczny np. typu Foleya ch 16 "lub równoważny"	szt.	15
10	Cewnik urologiczny np.typu Foleya ch 18 "lub równoważny"	szt.	35
11	Cewnik urologiczny np.typu Foleya ch 20"lub równoważny"	szt.	20
12	Cewnik urologiczny np. typu Foleya ch 22 lub "równoważny"	szt.	15
13	Cewnik urologiczny jednorazowego użytku np. typu Nelatona "lub równoważny"	szt.	80
14	Czepek do EEG z zapięciem pod brodą dla dorosłych	szt.	1
15	Fartuch foliowy ochronny – przedniak x1szt.	szt.	300
16	Fartuch ochrony z włókniny, z długim rękawem mankiet bawełniany min. 25g/m	szt.	3000
17	Igła j.u. 0,7x40 (100szt.)	op.	30
18	Igła j.u. 0,8x40 (100szt.)	op.	90
19	Igła j.u. 0,6x40 (100szt.)	op.	1
20	Igła j.u. 0,9x40 (100szt.)	op.	35
21	Igła j.u. 1,1x40 (100szt.)	op.	2
22	Igła do pena 30G/0,3x8mm	szt.	200
23	Igła do pena 31G/0,25x6mm	szt.	100
24	Kaczka plastikowa męska	szt.	5
25	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, wolna od PVC i lateksu, posiadająca samozamykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniule w rozmiarze 18G 1,2x45 1,2x32 80ml/min ( 50 szt.)	op.	30
26	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wolna od PVC i lateksu, posiadająca samozamykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniule w rozmiarze 20G 1,0x32 54ml/min ( 50 szt.)	op.	30
27	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, wolna od PVC i lateksu, posiadająca samozamykający się zawór portu bocznego, wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniule w rozmiarze 22G 0,9x25 33ml/min	szt.	900
28	Kaniula dożylna bezpieczna, samozamykający się korek portu bocznego, wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuć, w rozmiarze 20G	szt.	200
29	Kaniula dożylna bezpieczna, samozamykający się korek portu bocznego, wyposażona w automatyczny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuć, w rozmiarze 22G	szt.	150
30	Kasetka do leków dobowa jednorazowa czteroprzegródkowa, blister o wymiarach min. dł. 240mm, szer.60mm, gł.15mm	szt.	400
31	Kasetka na leki dzienna prostokątna 3 przegrodkowa, blister	szt.	200
32	Kieliszek na leki plastikowy (80szt.)	op.	750
33	Bezigłowe urządzenie /koreczek/ do dostępu naczyniowego wykonany w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer ( 100 szt.)	op.	5
34	Koreczki do kaniul,	szt.	200
35	Łącznik do drenów prosty o śr. 10mm do ssaka elektrycznego,rozmiar 6 - 9/5 mm	szt.	50
36	Łopatka drewniana do języka - szpatułki (100szt.)	op.	25
37	Maska do Ambu twarzowa siliokonowa jednorazowa nr 5 "lub równoważne"	szt.	10
38	Maska chirurgiczna jednorazowa niesterylna z gumką	szt.	1500
39	Maseczka ratownicza jednorazowego użytku do sztucznego oddychania	szt.	10
40	Maska krtaniowa LMA nr 4	szt.	5
41	Maska krtaniowa LMA nr 5	szt.	5
42	Miska nerkowa mała-plastikowa	szt.	5
43	Opaska uciskowa staza automatyczna	szt.	10
44	Ostrze do skalpela nr 12 + jednorazowe uchwyty	szt.	50
45	Ostrze do skalpela nr 15 + jednorazowe uchwyty	szt.	50
46	Papier do EKG /Aparat Ascard Mr Blue szer.112mm, dł.25m	rol.	220
47	Penseta jałowa jednorazowa anatomiczna – chirurgiczna	szt.	200
48	Pojemniki na odpady szpitalne 2 l. plastik	szt.	400
49	Pojemnik na odpady szpitalne 5 l. plastik	szt.	400
50	Pojemnik na zużyte igły prostokątny 0,7	szt.	200
51	Dren jałowy do ssaka elektrycznego 10,0 x 7,0 x 2100mm	szt.	20
52	Przedłużacz do zestawów tlenowych z dwoma nasadkami rozmiar 14ch, dł. 200cm	szt.	20
53	Rękawice sterylne 7,5 ; 8 chirurgiczne lateks.S,M,L	para	200
54	Rękawiczki foliowe (100szt.)	op.	50
55	Rurka intubacyjna z mankietem 9,5	szt.	5
56	Rurka intubacyjna z mankietem 8,5	szt.	5
57	Rurka intubacyjna z mankietem 9	szt.	5
58	Rurka ustno-gardłowa Guedela średnia (nr 4)	szt.	10
59	Stetoskop dwuprzedniowy z wymiennymi membranami i oliwkami np.typu Rappaport lub "równoważny"	szt.	2
60	Strzykawka j.u. 1 ml do insul. z igłą (100szt.)	op.	1
61	Strzykawka j.u. 10ml (100szt.)	op.	15
62	Strzykawka j.u. 2ml (100szt.)	op.	40
63	Strzykawka j.u. 20ml (50szt.)	op.	20
64	Strzykawka j.u. 5ml (100szt.)	op.	40
65	Strzykawka j.u. Janet 100ml	szt.	50
66	Filtr antybakteryjny-przeciwwirusowy do ssaka DEVILBIS10/20	szt.	10
67	Filtr antybakteryjny-przeciwwirusowy do resuscytatora	szt.	10
68	Worek na mocz 2 l. Z zaworem spustowym typu T - sterylny	szt.	600
69	Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego jednorazowego użytku, jałowy zawierający: serweta podfoliowana 45 -50 cm x 60-75cm, serweta podfoliowana z otworem 5- 10cm, penseta plastikowa, kleszczyki plastikowe typu Kocher, kompresy gazowe 5 szt. tupfery kule 5 szt. miseczka plastikowa, rękawiczki nitrylowe rozmiar M, jednorazowy aplikator z żelem poślizgowym, który zawiera 2% lidokainę i 0,05% chlorchexidinę, strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml. Zestaw przeznaczony do podawania docewkowego dla osoby dorosłej.	szt.	50
70	Cewnik o rozmiarze 14" do ssaka RESQ-VAC jednorazowego użytku	szt.	5
71	Sonda żołądkowa z zatyczką ch 16, dł. 80cm	szt.	10
72	Sonda żołądkowa z zatyczką ch 18, dł. 80cm	szt.	10
73	Sonda żołądkowa z zatyczką ch 20, dł. 80cm	szt.	10
74	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60ml	szt.	100
75	Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez ftalanów dł.150 cm wyrób jałowy, niepirogenny, nietoksyczny	szt.	100
76	Żel do EEG 250ml	szt.	30
77	Żel do EKG 250ml	szt.	35
	RAZEM

	W przypadku zaoferowania innego opakowania niż określone w formularzu asortymentowo – cenowym, należy przeliczyć ilość określoną przez Zamawiającego na ilość oferowaną przez
	Wykonawcę. Jeżeli po przeliczeniu wychodzi liczba niecałkowita, należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.

## Pakiet_2_-_Zał__1b
	Postępowanie znak: IZP/2500/4/2021					Załącznik nr 1b

	Pakiet II – rękawice nitrylowe

	Nazwa towaru	Jedn miary	Ilość	Oferowane opakowanie	Ilość opakowań	Cena jedn netto (za oferowane opakowanie)	Stawka VAT %	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa/Producent
1	Rękawiczki niesterylne nitrylowe S,M,L bezpudrowe, odpowiadające normą EN 455, AQL 1,5 (100szt.)	op.	3000

	W przypadku zaoferowania innego opakowania niż określone w formularzu asortymentowo – cenowym, należy przeliczyć ilość określoną przez Zamawiającego
	na ilość oferowaną przz Wykonawcę. Jeżeli po przeliczeniu wychodzi liczba niecałkowita, należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.