## Zadanie 1
Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie I - Opatrunki specjalistyczne wyjałowione
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Opatrunek wykonany z gazy, nasączony parafiną o działaniu nawilżającym bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminowe,każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami foli,które zapewniają utzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację. Na opakowaniu graficzna instrukcja użycia.
| 5 x 5 cm x50szt | op. | 10
| 10 x 10 cm x10szt | op. | 10
2 | Opatrunek wykonany z gazy ,nasączony parafiną o działaniu natłuszczającym, zawierający 0,5% chlorhexydynę . Opakowanie jednostkowe foliowo-aluminowe,każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami papieru,które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i pozwalaja na prostą aplikację
| 5 x 5 cm x50szt. | op. | 40
| 10 x 10 cm x10szt. | op. | 110
| 20x15cmx10szt. | op. | 100
RAZEM WARTOŚĆ

## Zadanie 2
Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie II - Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego o wymiarach 15x20 cm opakowanie 10 szt. | op | 5
2 | Opatrunek wykonany w technologii TLC zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydrooczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem
| (pakowane po 10 szt.)10 cm x 10 cm | op | 5
| (pakowane po 5 szt.)15 cm x 20 cm | op | 4
3 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością i właściwościami hydrooczyszczającymi (poliakrylan) 40 cmx 5cm pakowane po 5 szt. | op | 13
4 | Olejek do pielęgnacji skóry w sprayu, bogaty w glicerydy kwasów tłuszczowych (olej kukurydziany: 99%) i zawierający aromat anyżkowy (1%). Zapobiega odleżynom w obszarze miednicy u pacjentów narażonych na powstawanie odleżyn lub ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych u pracowników służby zdrowia lub osób mających liczne kontakty społeczne. Opakowanie 50 ml. | szt | 5
RAZEM

## Zadanie 3
Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie III - Staplery jednorazowe
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Jednorazowy stapler liniowy 45 mm | Jednorazowy stapler zielony liniowy automatyczny z wymiennymi ładunkami 45 mm, aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej (niebieski) lub 4, 8 mm do tkanki grubej (zielonej), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 15. W zestawie 2 ładunki | szt | 5
2 | Jednorazowy stapler liniowy 60 mm | Jednorazowy stapler liniowy automatyczny z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego zabiegu opearcyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej (niebieski) lub 4,8 mm do taknki grubej (zielony), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 21. W zestawie 2 ładunki. | szt. | 11
3 | Staplery okrężne 26 mm | Stapler okrężny jednorazowego uzytku 26 mm, zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki. na staplerze. Długość szaftu 45 cm, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. | szt. | 10
4 | Staplery okrężne 29 mm | Stapler okrężny jednorazowego uzytku 29 mm, zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki. na staplerze. Długość szaftu 45 cm, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. | szt. | 8
5 | Stapler liniowy zamykająco-tnący 80mm | Jednorazowy stapler liniowy zamykajaco-tnący 80 mm automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodnie biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B, z możliwością 8 krotnego użycia . Długość linii cięcia 80 mm. Ilość zszywek 88, wysokość zszyweki 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) 4,5 mm do tkanki grubej po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm | szt. | 20
6 | Ładunek do staplera zamykająco-tnący 80 mm | Ładunek do staplera zamykająco-tnący 80 mm | szt. | 20
7 | Stapler liniowy zamykająco-tnący 55 mm | Jednorazowy stapler liniowy zamykajaco-tnący 55 mm automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodnie biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B, z możliwością 8 krotnego użycia . Długość linii cięcia 55 mm. Ilość zszywek 88, wysokość zszyweki 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) 4,5 mm do tkanki grubej po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm | szt. | 13
8 | Ładunek do staplera zamykająco-tnący 55 mm | Ładunek do staplera zamykająco-tnący 55 mm | szt. | 13
9 | Jednorazowa rąkojeść staplera endoskopowego | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kata załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość szczęk 90,3 mm, długość całkowita 54 cm | szt. | 2
10 | Ładunek do staplera endoskopowego | Ładunek do staplera endoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów zszywek tytanowych - zszywki 3 o długości linii szwów 60 mm | szt | 3
RAZEM WARTOŚĆ

## Zadanie 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie IV - Zestawy wkładów ze wstrzykiwaczem
Lp | Opis | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość podatku | Wartość brutto | Nazwa produktu i numer katal.
1 | 12 godz. Zestaw wkładów do wstrzykiwacza Medrad Stellant. Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu "Multi-Patient" do zastosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12 godzinnym okresie użytkowania zawierający: * 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml; *2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike-ami; *1 złącze wielokrotnego użytku(12godz.) | szt. | 500
2 | Jednorazowy dren spiralny, tzw. Linia pacjenta o długości 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem "Multi-Patient" dla wstrzykiwacza Medrad Stellant | szt. | 1500
Razem

## Zadanie 5
Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie V - Jednorazowy zszywacz do zakładania szwów skórnych w postaci zszywek stalowych, powleczonych teflonem, z rozszywaczem
Lp. | OPIS | J.m. | Liczba szt. razem | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami powlekanymi PTFE (szer. zszywki 6,9 mm, śr. drutu 0,58 mm, wys. zszywki 4,2 mm), umożliwijacy aplikację zszywek pod kątem z uwzględnieniem różnej grubości skóry, posiadający przezroczysty wskaźnik ilości pozostałych zszywek. Pakowany po 6 szt. | szt. | 60
2 | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku tego samego producenta co stapler z poz. 1, z metalową końcówką roboczą narzędzia. Pakowany po 6 szt. | szt. | 60
Razem

## Zadanie 6
Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie VI - ALBUMINY
Lp | Nazwa międzynarodowa | Opis | Postać | Dawka | Opis opakowania | Ilość jednostek w opakowaniu | Postać | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa produktu i numer katal.
1 | ALBUMIN |  | INJ. | 20% | 50 ML | 1 | szt. | 1400
Razem wartość

## Zadanie 7
Załącznik nr 5 do SWZ
Zadanie VII - Methylprednislone
Lp | Nazwa międzynarodowa | Opis | Postać | Dawka | Opis opakowania | Ilość jednostek w opakowaniu | Postać | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Methylprednisoloni acetas |  | INJ. | 0,04g/ml | fiolka | 1 | op. | 600
Razem wartość