# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania pn.: „Przebudowa powierzchni korytarzy dwóch kondygnacji mieszkalnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie”

2. Zakres:

Niniejsza SST obejmuje następujące rodzaje robót:

- Rozebranie okładzin podłogowych z tworzyw sztucznych;

- Rozebranie posadzek cementowych i tynków wewnętrznych.

3. Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiałami pochodzącymi z rozbiórki będą: gruz i tworzywa sztuczne nie nadające się do użytku.

4. Sprzęt

Do realizacji zakresu robót wymienionego w punkcie 2 można zastosować sprzęt typu:, łomy, młotki, wiadra, pojemniki, piły itp.

5. Transport

Przy usuwaniu materiałów podchodzących z rozbiórki należy zastosować:

- wewnątrz obiektu – transport ręczny,

- przy usuwaniu materiałów z wyższych kondygnacji – wyciągarkę ręczną lub elektryczną,

- przy wywozie poza teren wykonywania robót budowlanych – kontener na śmieci lub samochód ciężarowy.

Odwiezienie materiałów powinno odbywać się na odpowiednie składowiska.

6. Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa    i higieny pracy.

7. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki 
i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

8. Jednostka obmiaru

Jednostką miary jest:

- powierzchnia posadzek (m2) ;

- gruz (m3);

9. Odbiór

Roboty rozbiórkowe odbiera przedstawiciel Zamawiającego.

10. Podstawa płatności

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną ilość robót, zgodnie z zasadą rozliczenia ustalona w stosownych zapisach umowy na wykonanie robót.