Załącznik Nr 2 do zapytania

Formularz asortymentowo - cenowy

| Osprzęt do kabiny UGUL dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1. | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 mm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 230x750 mm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej: pelota 210x448, paski 40x1130 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Podwieszka dwustawowa KC/12 (pelota160x80, pas 40x1350) | 18 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Podwieszka pod głowę wzmocniona KC/10a (730x40x40) | 3 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Podwieszka pod miednicę 230x750 mm | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Podwieszka ud i ramion wzmocniona 890x100 mm KC/07a | 10 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Podwieszka ud i ramion 145x540 mm KC/07 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Podwieszka ud i ramion 540x135 mm | 4 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Linka długość 700 mm z regulacją długości KC/30 | 16 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Linka długość 1200 mm z regulacją długości KC/31 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Linka długość 1800 mm z regulacją długości KC/32 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Linka długość 1600 mm z regulacją długości KC/01 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Linka długość 3000 mm z regulacją długości KC/33 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Linka 2450 mm z bloczkiem i dwoma uchwytami do ćwiczeń kończyn górnych | 3 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Linka 2450 mm z dwoma bloczkami i dwoma uchwytami do ćwiczeń kończyn górnych | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Linka 2450 mm z dwoma bloczkami i karabińczykiem do ćwiczeń kończyn górnych | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………………………….

Miejscowość i data

…………………………………….......................................

(Podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela firmy)