Wejherowo, dnia 11.07.2022 r.

D.25C/250/           /2022

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU  DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak: D25C/251/N/19-30rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pytanie 1, zadanie 9, poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej, opaski identyfikacyjnej dla noworodków z karteczką jako polem do opisu, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaoferowana opaska identyfikacyjna jest odpowiednia do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowana w placówkach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pytanie 2, zadanie 14, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wyceny osłonek medycznych (prezerwatyw) pakowanych pojedynczych w zbiorczych opakowaniach po 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem do 160 opakowań, co daje 23.040 sztuk.

Dopuszczenie zaproponowanej wyceny umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wycenę osłonek medycznych (prezerwatyw) pakowanych pojedynczo w opakowaniach po 144 szt. przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań tak aby przeliczeniowo łączna ilość sztuk była identyczna jak w SWZ.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pytanie 3, zadanie 14, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wyceny osłonek medycznych (prezerwatyw) w zbiorczych opakowaniach po 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem do 84 opakowań, co daje 12.096 sztuk.

Dopuszczenie zaproponowanej wyceny umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wycenę osłonek medycznych (prezerwatyw) pakowanych w opakowaniach po 144 szt. przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań tak aby przeliczeniowo łączna ilość sztuk była identyczna jak w SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1a wskazał: 1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku: 
a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. 
Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. 
W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”
W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1 %.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:

1.	Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,25% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 26. Poz. 1

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie tuszu o pojemności 250 ml? Pojemność 237 ml wynika z przeliczania jednostek imperialnych, przez co ogranicza konkurencję poprzez określenie pochodzenia produktów.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 26. Poz. 2
Zamawiający opisuje produkt od firmy Epredia, którego przedstawicielem jest firma Elektromed. W taki sposób Zamawiający ogranicza możliwość oferowania produktów równoważnych. Czy Zamawiający zgodzi się na

zaoferowanie produktu o równoważnej funkcjonalnosci tj to tworzenia cytobloków?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o równoważnej funkcjonalności do tworzenia cytobloków.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 Jednorazowy, jałowy, barierowy, fartuch chirurgiczny w rozmiarze: M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, wysokość maski po całkowitym rozłożeniu ok 15cm.  Długość troków 40 cm.   Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g. Opakowanie 50szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej. Skład zestawu: 2 podkładki  i 1 pasek o dł.16 mm x 40 cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjami i warstwą rzepu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzepa podkładki. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały, niejałowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę stabilizującą składającą się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókninie w kolorze cielistym. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurkę tracheostomijną. Krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany umożliwiający dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, opakowanie papier - folia, niejałowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torebki na wymiociny o pojemności 2 litrów bez saszetki 
z absorbentem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  worek (kaczka)  z podziałką co 100 ml ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  golarkę do stosowania na salach operacyjnych i porodówkach, 
z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokryte chromem , uchwyt karbowany pozwalający na precyzyjne i stabilne trzymanie golarki podczas golenia,  wycięcie zapewnia dokładny widok golonego miejsca, a  specjalny grzebień zapobiega zapychaniu się ostrza, możliwość golenia na sucho i mokro. Rozmiar 6,5x4,5cm, rozmiar ostrza 0,8x3,6x0,01cm, pakowane w kartoniku a’50 szt., pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści  opaski  z wkładaną karteczką do opisu, w kolorze różowym 
i niebieskim? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okrągłe pojemniki na odpady medyczne o pojemności 60 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści  worek do lewatywy z drenem zakończonym otworem centralnym 
i jednym otworem bocznym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 14, pozycja  1, 2

Czy Zamawiający dopuści  osłonki pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową a’144 sztuki z przeliczeniem do pełnych opakowań i podaniem ceny za pakowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 1 dopuszcza wycenę osłonek medycznych (prezerwatyw) pakowanych pojedynczo w saszetkę aluminiową po 144 szt. przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań tak aby przeliczeniowo łączna ilość sztuk była identyczna jak w SWZ.

Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 2 nie dopuszcza osłonek (prezerwatyw) pakowanych pojedynczo w saszetkę aluminiową a’144 sztuki.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści  fartuchy w rozmiarze M-XXL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści  Osłona na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

Wykonaną z foli polietylenowej o grubości 0,065mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski o parametrach:

-	jednorazowego użytku

-	hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień ), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich

-	wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2

-	pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe  Pa/cm2 < 40 Pa/cm2

-	oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

-	z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy

-	bezzapachowa

-	wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018

-	wiązana na troki, lub zakładania na gumkę

-	wymiary 17,5 cm x 9,5 cm

-	dostępna w kolorach: niebieski

-	pakowana w kartonik w formie podajnika

-	opakowanie 50 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMS

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha wiązanego na troki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha w rozmiarach M-XXL

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha pakowanego po 10 sztuk

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 40 g/m2

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha w rozmiarach S-XXL

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M, L, XL, XXL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny PP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści  gramaturę 30 g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w pasie i przy szyi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 7
Czy zamawiający dopuszcza i wymaga worki na wymioty w systemie okręć i zamknij?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 9, poz. 2
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy:  Zadanie 12, poz.2
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 14, poz. 2
Czy zamawiający dopuści osłonki pakowane indywidualnie, w kartonikach - opakowaniach po 144 szt? 
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza osłonek pakowanych indywidualnie.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 1:

Czy na potwierdzenia spełniania parametrów Zamawiający oczekuje dołączenia próbek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż szczegółowy wykaz zadań, do których wymagane są próbki zawiera rozdz. VIII pkt. 1 ppkt. 1.9.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a’10 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby informacje, o których mowa w § 3 ust. 5 wzoru umowy, zawarte  były na załączniku do faktury?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 a) wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,2% wartości brutto zamówienia niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:

1.	Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,25% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

44. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej mocowanej na troki. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha barierowego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g (+/- 5%), bez zawartości lateksu i celulozy, do procedur wysokiego ryzyka. Rękawy zakończone elastycznymi gumką dobrze utrzymującej się podczas użytkowania; fartuch wiązany na troki z dodatkowym górnym zapięciem na rzep; w rozmiarach: M-XXL. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważną. Pakowane po 1 sztuce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

46. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 21

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie sterylnej, uniwersalnej, jednoczęściowej,  osłony ramienia C: wykonana z folii PE, utrzymywana na miejscu za pomocą elastycznej gumki z tyłu oraz trzech przylepnych pasków do mocowania. Rozmiar  137x216cm, długość pasków min.45cm. Osłona posiada 10 piktogramów pozwalających na intuicyjne zamocowanie na sprzęcie. Opakowanie jednostkowe- rozrywana torebka papierowo foliowa zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: worek foliowy zawierający 20 szt osłon, następnie karton.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 6 poz. 2.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki przy opisie przedmiotu zamówienia, i opisał mocowanie do rurek intubacyjnych? Mocowanie do rurek tracheostomijnych nie ma taśmy z rzepem do mocowania na rurce i nie ma możliwości skracania długości.
Czy Zamawiający wymaga:
Mocowanie do rurek tracheostomijnych
- jednoczęściowe, 
- delikatny materiał zapobiegający odleżynom
- laminat składający się z dwóch warstw nylonu oraz dwóch warstw pianki poliuretanowej, przełożonej poliestrem w środku
- długość całkowita 54cm
- długość bez rzepów 44cm
- długość części na kark: 15cm
- szerokość części na kark: 3,5cm
- jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu
- sterylna

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy:  Zadanie nr 25

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy do mikrotomu przeznaczone do skrawania wstążeczkowego, twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35°, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8x2 mm, zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworu), z logo firmy w postaci 2-ch trójkątów trwale naniesionych na każdym ostrzu, dozownik zawierający 50 ostrzy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 26

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 2 do SWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 1 z zadania nr 26  i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów.  Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego  unieważnienia lub nieważność  zawartej umowy.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 26

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 2 do SWZ – poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia w butelce o pojemności 250 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory bez uchwytu na rękę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory w zestawie z maskami pompowanymi, z zaworem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

53. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory o objętości 1650 ml z rezerwuarem o pojemności 2000 ml, spełniający pozostałe wymagania??

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

54. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory z rezerwuarem o pojemności 1600 ml z zaworem bezpieczeństwa 50 cmH2O, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory z zaworem bezpieczeństwa 45 cmH2O, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pytanie 1, dot. Zadania 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody  na zaoferowanie fartuchów wykonanych z pięciowarstwowej  włókniny SMMMS, fartuch spełniający wymagania standardowe normy EN 13795 dla wyrobów stosowanych w inwazyjnych zabiegach medycznych. Fartuch dostępny w rozmiarach M - XXXL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pytanie 2, dot. Zadania 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie maseczki wyposażonej w elastyczne gumki o długości około 16 cm, łącznej gramaturze 70 g/m2 .

Wysokość po całkowitym rozłożeniu zakładek 17,5 (+/-0,5 cm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, renomowanego

producenta:

- worek wykonany z nowoczesnego, mniej szkodliwego dla środowiska (niż PCV) tworzywa sztucznego SEBS, podatnego na ściskanie i łatwo odzyskującego początkowy kształt, do obsługi jedną dłonią o pojemności 1547ml,

- maska twarzowa dla dorosłych z poduszką powietrzną, z możliwości regulacji i dopompowania,

- zawór bezpieczeństwa 40 cm H20,

- obrotowe złącze zaworu pacjenta,

- rezerwuar tlenowy o pojemności 2600 ml,

- dren tlenowy o długości 2,15 m,

- pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, zintegrowany z workiem samorozprężalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, renomowanego

producenta:

- worek wykonany z nowoczesnego, mniej szkodliwego dla środowiska (niż PCV)  tworzywa sztucznego SEBS, podatnego na ściskanie i łatwo odzyskującego początkowy

kształt, do obsługi jedną dłonią o pojemności 683 ml,

- maska twarzowa dla dzieci z poduszką powietrzną, z możliwości regulacji i dopompowania,

- zawór bezpieczeństwa 40 cm H20,

- obrotowe złącze zaworu pacjenta,

- rezerwuar tlenowy o pojemności 2600 ml,

- dren tlenowy o długości 2,15 m,

- pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, zintegrowany z workiem samorozprężalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla niemowląt, renomowanego producenta:

- worek wykonany z nowoczesnego, mniej szkodliwego dla środowiska (niż PCV) tworzywa sztucznego SEBS, podatnego na ściskanie i łatwo odzyskującego początkowy kształt, do obsługi jedną dłonią o pojemności 234 ml,

- maska twarzowa dla niemowląt z poduszką powietrzną, z możliwości regulacji i dopompowania,

- zawór bezpieczeństwa 40 cm H20,

- obrotowe złącze zaworu pacjenta,

- rezerwuar tlenowy o pojemności 300 ml,

- dren tlenowy o długości 2,15 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

61. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1 i 2

Czy zamawiający wymaga podwójnie obrotowego złącza pacjenta (po stronie worka i po stronie maski) co w połączeniu z paskiem na dłoń daje pełną swobodę ruchów i pewny uchwyt w każdej pozycji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

62. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 13 poz. 1

Czy zamawiający dopuści kołnierz z 8 stopniowa regulacja podbródka ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 13 poz. 2

Czy zamawiający dopuści kołnierz z 6 stopniowa regulacja podbródka ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

64. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 13 poz. 1 i 2

Czy zamawiający wymaga aby pianka polietylenowa miała co najmniej 6mm +/- 0,5mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

65. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie 7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania torby na wymiociny z obręczą z funkcją zamykania, zabezpieczająca zawartość przed wylaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie SWZ.

66. Zapytanie Wykonawcy:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

67. Zapytanie Wykonawcy:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż uprzednie wezwanie zostało przewidziane w § 9 ust. 5 litera a i c.

68. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

69. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo  zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

70. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 50% łącznej wartością przedmiotu umowy.

73. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

W/w zmiany ujęte są w § 7 ust. 2 litera b).

74. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. e) projektu umowy poprzez dookreślenie że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom pliku JEDZ w formacie XML, który umożliwi Wykonawcom zaimportowanie pliku JEDZ za pośrednictwem https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wygenerował takiego pliku, w związku z powyższym nie posiada dokumentu JEDZ w formacie xml.

76. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagane uregulowania dotyczące waloryzacji opisane są w §8 Projektu Umowy.

77. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której

Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić jakich dokumentów będzie oczekiwał, w zależności od sytuacji mogą to być różne informacje i dokumenty.

78. Zapytanie Wykonawcy:

Wykonawca we wzorze umowy pisze:

- Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisu, w zamian za wymóg dołączenia ww. dokumentów wraz z ofertą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 25, poz.1:

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, np. Plasma Blade Slee Medical GmbH, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż producenci noży mikroomowych opisanych w specyfikacji  nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obarczone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą  służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej.

Tym samym wnosimy o odstąpienie od wymogu: „Ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 24mm od końców żyletki dla długości oraz 5mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie.”

i dopuszczenie żyletek równoważnych przeznaczonych do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego o parametrach: długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 34stopnie, materiał wykonania – stal nierdzewna. Dozownik zawierający 50 ostrzy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 25, poz.1:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez każde ostrze naniesionej nazwy producenta. Parametr ten w żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonalność żyletek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

81. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską z możliwością regulacji i dopompowywania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

83. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską tylko w rozmiarze 5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

84. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

85. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

86. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska? Konstrukcja i struktura worka gwarantują pewny chwyt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

87. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską z możliwością regulacji i dopompowywania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

88. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską tylko w rozmiarze 2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

89. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

90. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska? Konstrukcja i struktura worka gwarantują pewny chwyt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

91. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską z możliwością regulacji i dopompowywania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

92. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską tylko w rozmiarze 1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

93. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

94. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

95. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska? Konstrukcja i struktura worka gwarantują pewny chwyt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

96. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści mocowanie do rurek tracheostomijnych bez możliwości docięcia, za to z możliwością dopasowania długości poprzez regulację miejsca zapięcia końcówek opaski za pomocą rzepów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

97. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści mocowanie do rurek tracheostomijnych z rozróżnieniem rozmiarów dla noworodków, dzieci i dorosłych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

98. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadanie nr 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści bez dwustronnej taśmy z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę? Taką taśmę stosuje się w opaskach do rurek intubacyjnych, natomiast w przypadku rurek tracheostomijnych końcówki opaski z rzepami przekłada się przez otworu kołnierza rurki i mocuje na opasce, żadna dodatkowa taśma nie jest używana.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem