Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Znak sprawy: ZP.272.03.2023

Kościan, dnia 03.03.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu” Ogłoszenie BZP nr nr 2023/BZP 00106275/01

Odpowiedzi na pytania

Gmina Kościan, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania

- Proszę o sprecyzowanie koloru stolarki okiennej:

- informacja w zestawieniu stolarki, z zewnątrz RAL7016, wewnątrz RAL9006

- informacja w Projekcie Budowlanym, okna w kolorze RAL7016

- Proszę o doprecyzowanie ile doświetlaczy piwnicznych należy zamontować gdyż w przedmiarze jest podana ilość 15 sztuk natomiast na rzucie jest widoczne 12 sztuk

Odpowiedź

- Okna należy wykonać w kolorze zgodnym z zestawieniem stolarki okiennej (rysunek A.9), tj. z zewnątrz w kolorze RAL7016, wewnątrz w kolorze RAL9006.

- Należy zamontować doświetlacze piwniczne w ilości zgodnej z projektem budowlanym i przedmiarem robót, tj. w ilości 15 sztuk.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła