Załącznik nr 8 do SWZ

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ I PŁYT BETONOWYCH W OBSZARZE ZREWITALIZOWANYM MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Warunki użytkowania i konserwacji dotyczące wykonanych nawierzchni betonowych w Rawie Mazowieckiej w tym:
- z kostki brukowej betonowej o różnych wymiarach oraz o różnych fakturach,
- płyty betonowe o różnych wymiarach oraz o różnych fakturach.

Zapewnienie prawidłowego wykorzystania jezdni, placu i chodników zgodnie
przeznaczeniem poprzez:
1. Konieczność bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe (odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do powstawania zastoisk wody,
2. Bieżące sprzątanie i utrzymanie nawierzchni w czystości oraz usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami olejów i paliw z pojazdów.

       2. Eksploatacja w warunkach zimowych:
1. Do odśnieżania chodników wykorzystywać wyłącznie sprzęt wyposażony w lemiesz z listwą gumową lub z tworzyw sztucznych. Do ręcznego odśnieżania używać wyłącznie łopat śniegowych. Podczas odladzania chodników zabrania się stosowania łopat i skuwaczy do lodu,
2. Zabrania się używania do odśnieżania ciężkiego sprzętu budowlanego (ładowarki, koparko-ładowarki) ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia nawierzchni i obramowań,
3. Nie dopuszcza się stosowania do zimowego utrzymania nawierzchni soli drogowej, celem odlodzenia/odśnieżenia nawierzchni wykorzystywać wyłącznie chlorek wapnia lub chlorek wapnia zmieszany z drobnym piaskiem ewentualnie drobny piasek. Stosowanie soli może doprowadzić do powstawania odbarwień i łuszczenia nawierzchni oraz osłabić i zniszczyć korzenie roślin i trawników, a także powodować korozję spoin cementowych.

       3. Konserwacja nawierzchni z płyt i z kostki:
1. Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu wodą lub wodą z detergentem oraz usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu spoin,
2. Do czyszczenia powierzchni płyt i kostki stosować sprzęt mechaniczny (np. zamiatarka) lub ręczny (miotła).
3. Mycie nawierzchni prowadzić myjkami ulicznymi lub wysokociśnieniowymi. Przy myciu unikać bezpośredniego kierowania strumienia wody na spoiny.
4. Do mycia nawierzchni stosować samą wodę lub wodę z domieszkami uniwersalny środków czyszczących. Niedopuszczalne jest stosowanie kwasów lub środków na bazie kwasu.

Tabela 1. Warunki czyszczenia i utrzymania nawierzchni w czystości.

Rodzaj nawierzchni	Zastosowana spoina	Zastosowanie zabezpieczenia nawierzchni	CZYSZCZENIE
			Sposób czyszczenia	Dopuszczalny sprzęt
Kostka	Spoina piaskowa	BRAK	Mechaniczny lub ręczny	Zamiatarka lekka lub miotła
Płyty	Spoina piaskowa	BRAK	Mechaniczny lub ręczny	Zamiatarka mechaniczna-ręczna lub miotła

Tabela 2. Warunki mycia nawierzchni.

Rodzaj nawierzchni	MYCIE	MYCIE	MYCIE	MYCIE
	Sposób mycia	Dopuszczalny sprzęt	Uwagi i zalecenia	Dopuszczalne środki
Kostka	Mechaniczny lub ręczny	Myjka ręczna lub wysokociśnieniowa	Przy myciu unikać bezpośredniego kierowania strumienia wody na spoiny	Zamiatarka lekka lub miotła
Płyty	Mechaniczny lub ręczny	Myjka ręczna lub wysokociśnieniowa	Przy myciu unikać bezpośredniego kierowania strumienia wody na spoiny	Zamiatarka mechaniczna-ręczna lub miotła

Tabela 3. Warunki zimowego utrzymania.

Rodzaj nawierzchni	ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI	ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI	ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI	ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI
	Dopuszczalny sposób utrzymania zimowego	Dopuszczalne środki do utrzymania zimowego	Niedopuszczalne środki do utrzymania zimowego	Uwagi i zalecenia*
Kostka	Ręczne lub mechaniczne	Chlorek wapnia, chlorek wapnia zmieszany z piaskiem lub drobny piasek	Sól drogowa	Do ręcznego odśnieżania używać wyłącznie łopat śniegowych. Podczas odladzania chodników zabrania się stosowania łopat lub skuwaczy do lodu.
Płyty	Ręczne lub mechaniczne	Chlorek wapnia, chlorek wapnia zmieszany z piaskiem lub drobny piasek	Sól drogowa	Do ręcznego odśnieżania używać wyłącznie łopat śniegowych. Podczas odladzania chodników zabrania się stosowania łopat lub skuwaczy do lodu.