## część 1
FORMULARZ CENOWY - ZAŁACZNIK NR 1.1. DO FORMULARZA OFERTOWEGO
CZĘŚĆ 1 - MATERIAŁY INSTALACYJNE
L.P. | Przedmiot zamówienia | Model /Typ/ Producent | j.m. | Ilość podstawowa | Magazyn Toruń | Magazyn Inowrocław | Cena jednostkowa brutto | wsKaźnik VAT | Wartość brutto
1 | Gniazdo siłowe stałe 32/400 5P IP44 |  | szt. | 30 | 15 | 15 | 0 | 1.23 | 0
2 | Gniazdo siłowe stałe 63/400 5P IP44 |  | szt. | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.23 | 0
3 | Gniazdo siłowe przenośne 63/400 5P IP67 |  | szt. | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.23 | 0
4 | Gniazdo hermetyczne podwójne z uziemieniem IP 44 16/250 kolor biały montaż natynkowy |  | szt. | 100 | 50 | 50 | 0 | 1.23 | 0
5 | Gniazdo podwójne p/t z uziemieniem 16A kolor Biały |  | szt. | 100 | 50 | 50 | 0 | 1.23 | 0
6 | Przycisk hermetyczny dzwonek 10A IP 44 |  | szt. | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.23 | 0
7 | Przycisk dzwonek 10A p/t biały |  | szt. | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.23 | 0
8 | Puszka n/t hermetyczna 80 4 dławiki min.IP44 |  | szt. | 50 | 25 | 25 | 0 | 1.23 | 0
9 | Korytko kablowe 25x20 długość 2m |  | szt. | 100 | 50 | 50 | 0 | 1.23 | 0
10 | Wkładka topikowa D II gF 25 A BIWTS 690V |  | szt. | 30 | 15 | 15 | 0 | 1.23 | 0
11 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ AC |  | szt. | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.23 | 0
12 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 0,1A typ AC |  | szt. | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.23 | 0
13 | Wtyczka przenośna 32/400 5B IP44 |  | szt. | 50 | 25 | 25 | 0 | 1.23 | 0
RAZEM ZA CZĘŚĆ 1 | [8 empty] | 0

## część 2
FORMULARZ CENOWY - ZAŁACZNIK NR 1.2. DO FORMULARZA OFERTOWEGO
CZĘŚĆ 2- Przewody
L.P. | Przedmiot zamówienia | Model/ Typ/ Producent | j.m. | Ilość podstawowa | Magazyn Toruń | Magazyn Inowrocław | Cena jednostkowa brutto | wskaźnik VAT | Wartość brutto
1 | Przewód YDYP 3X1,5 MM2 |  | m | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1.23 | 0
2 | PRZEWÓD YDY 3X2,5MM2 |  | m | 500 | 250 | 250 | 0 | 1.23 | 0
3 | PRZEWÓD YDY 5X10 MM2 żo |  | m | 100 | 50 | 50 | 0 | 1.23 | 0
RAZEM ZA CZĘŚĆ 2 | [8 empty] | 0
CZĘŚĆ 2- Przewody Opcja
L.P. | Przedmiot zamówienia | Model/ Typ/ Producent | j.m. | Prawo opcji |  |  | Cena jednostkowa brutto | wskaźnik VAT | Wartość brutto opcji
2 | PRZEWÓD YDY 3X2,5MM2 |  | m | 500 |  |  | 0 | 1.23 | 0
3 | PRZEWÓD YDY 5X10 MM2 żo |  | m | 100 |  |  | 0 | 1.23 | 0
RAZEM ZA CZĘŚĆ 2 opcja | [8 empty] | 0

## część 3
FORMULARZ CENOWY - ZAŁACZNIK NR 1.3. DO FORMULARZA OFERTOWEGO
CZĘŚĆ 3 - Oprawy
L.P. | Przedmiot zamówienia | Model/ Typ / Producent | j.m. | Ilość podstawowa | Magazyn Toruń | Magazyn Inowrocław | Cena jednostkowa brutto | wskaźnik VAT | Wartość brutto
1 | Naświetlacz Led 30 W min.2400 lm temperatura barwowa 6000-6500K, IP 65, kolor czarny |  | szt. | 25 | 13 | 12 | 0 | 1.23 | 0
2 | Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 30 W, min.2400 lm temperatura barwowa 6000-6500K,IP 65, kolor czarny |  | szt. | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.23 | 0
3 | Oprawa przemysłowa LED IP 65 typu High Bay korpus aluminiowy ,szkło hartowane ,temperatura barwowa 4000 - 5000 K min. 15000lm gwarancja 5 lat , montaż na zawiesiach, odporność na uderzenia min. IK08, Certyfikat i dopuszczenia –CE,PZH |  | szt. | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.23 | 0
4 | Oprawa rastrowa N/T 4x18 W statecznik elektroniczny (obudowa oprawy przystosowana do nadbudowania na strop, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo kolor biały do świetlówek liniowych T8) |  | szt. | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.23 | 0
5 | Opraw Led ,stopień szczelności IP 20,odporność na uderzenia IK07, moc nominalna 32 W, strumień świetny 3800Lm, temperatura barwowa 4000K ,materiał klosza PC, rodzaj klosza Opal, sposób montażu natynkowy, wymiar 620x620 mm |  | szt. | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.23 | 0
6 | Opraw Led ,stopień szczelności IP 20, , moc nominalna 32 W, strumień świetny 3850 Lm, temperatura barwowa 4000 K ,materiał klosza PS, rodzaj klosza Opal ,sposób montażu natynkowy, wymiar 1200x250 mm |  | szt. | 20 | 10 | 10 | 0 | 1.23 | 0
7 | Opraw Led ,stopień szczelności IP 20,odporność na uderzenia IK07, moc nominalna 32 W, strumień świetny 3800Lm, temperatura barwowa 4000K ,materiał klosza PC, rodzaj klosza Opal, sposób montażu podtynkowy, wymiar 595x595 mm |  | szt. | 30 | 15 | 15 | 0 | 1.23 | 0
8 | Oprawa uliczna LED IP 65, korpus aluminiowy, szkło hartowane, odporność na uderzenia min. IK08,temperatura barwowa 4000 - 5000 K min. 10000lm gwarancja 5 lat Znak –CE, oznaczenie ENEC |  | szt. | 30 | 15 | 15 | 0 | 1.23 | 0
RAZEM ZA CZĘŚĆ 3 | [8 empty] | 0
CZĘŚĆ 3- Oprawy Opcja
L.P. | Przedmiot zamówienia | Model/ Typ/ Producent | j.m. | Prawo opcji |  |  | Cena jednostkowa brutto | wskaźnik VAT | Wartość brutto opcji
1. | Naświetlacz Led 30 W min.2400 lm temperatura barwowa 6000-6500K, IP 65, kolor czarny |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 1.23 | 0
4. | Oprawa rastrowa N/T 4x18 W statecznik elektroniczny (obudowa oprawy przystosowana do nadbudowania na strop, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo kolor biały do świetlówek liniowych T8) |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 1.23 | 0
5. | Opraw Led ,stopień szczelności IP 20,odporność na uderzenia IK07, moc nominalna 32 W, strumień świetny 3800Lm, temperatura barwowa 4000K ,materiał klosza PC, rodzaj klosza Opal, sposób montażu natynkowy, wymiar 620x620 mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 1.23 | 0
6. | Opraw Led ,stopień szczelności IP 20, , moc nominalna 32 W, strumień świetny 3850 Lm, temperatura barwowa 4000 K ,materiał klosza PS, rodzaj klosza Opal ,sposób montażu natynkowy, wymiar 1200x250 mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 1.23 | 0
8. | Oprawa uliczna LED IP 65, korpus aluminiowy, szkło hartowane, odporność na uderzenia min. IK08,temperatura barwowa 4000 - 5000 K min. 10000lm gwarancja 5 lat Znak –CE, oznaczenie ENEC |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 1.23 | 0
RAZEM ZA CZĘŚĆ 3 opcja | [8 empty] | 0

## część 4
FORMULARZ CENOWY - ZAŁACZNIK NR 1.4. DO FORMULARZA OFERTOWEGO
CZĘŚĆ 4 - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA PO 1 MODYFIKACJI (wszelkie zmiany zaznaczono kolorem czerwonym
L.P. | Przedmiot zamówienia | Model/ Typ / Producent | j.m. | Ilość podstawowa | Magazyn Toruń | Magazyn Inowrocław | Cena jednostkowa brutto | wskaźnik VAT | Wartość brutto
1 | Świetlówka stand.lin. 18W/840/G13 |  | szt. | 3200 | 2000 | 1200 | 0 | 1.23 | 0
2 | Świetlówka stand.lin.36W/840/G13 |  | szt. | 3200 | 2000 | 1200 | 0 | 1.23 | 0
3 | Żarówka LED 13 W(+/- 10%) E27 barwa ciepła 2700-3000K min.1521 lm lub żarówka LED E27 12W 1500lm 3000K |  | szt. | 200 | 100 | 100 | 0 | 1.23 | 0
4 | Żarówka LED 5,7 W(+/- 10%) trzonek E14 barwa ciepła 2700-3000K min 470 lm (świeczka) |  | szt. | 200 | 100 | 100 | 0 | 1.23 | 0
5 | Żarówka 60W 230V, E-27 |  | szt. | 200 | 100 | 100 | 0 | 1.23 | 0
6 | Żarówka Led E40 70 W strumień świetlny 7800 lm, K 4000 K , Ip 65 |  | wykreśla się pozycję nr 6
7 | Tuba led T8 10 W 600 MM 4000k min. 860 lm zasilenie jednostronne |  | szt. | 300 | 150 | 150 | 0 | 1.23 | 0
8 | Tuba led T8 18 W 1200 MM 4000k min.1900 lm zasilenie jednostronne |  | szt. | 800 | 400 | 400 | 0 | 1.23 | 0
9 | Zapłonnik 4-65W S10 |  | szt. | 500 | 250 | 250 | 0 | 1.23 | 0
10 | Zapłonnik 4-22W S2 |  | szt. | 500 | 250 | 250 | 0 | 1.23 | 0
11 | Lampa metalohalogenowa HQI-T E40 250W /D/PRO lub zamiennik równoważny o parametrach równych lub lepszych |  | szt. | 50 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0
12 | Żarnik halogenowy R7S 230V 120W długość 118 mm |  | szt. | 50 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0
RAZEM ZA CZĘŚĆ 4 | [8 empty] | 0
CZĘŚĆ 4- Oprawy Opcja
L.P. | Przedmiot zamówienia | Model/ Typ/ Producent | j.m. | Prawo opcji |  |  | Cena jednostkowa brutto | wskaźnik VAT | Wartość brutto opcji
1. | Świetlówka stand.lin. 18W/840/G13 |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 1.23 | 0
2. | Świetlówka stand.lin.36W/840/G13 |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 1.23 | 0
6. | Żarówka Led E40 70 W strumień świetlny 7800 lm, K 4000 K , Ip 65 |  | wykreśla się pozycję nr 6
7. | Tuba led T8 10 W 600 MM 4000k min. 860 lm zasilenie jednostronne |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 1.23 | 0
8. | Tuba led T8 18 W 1200 MM 4000k min.1900 lm zasilenie jednostronne |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 1.23 | 0
11 | Lampa metalohalogenowa HQI-T E40 250W /D/PRO lub zamiennik równoważny o parametrach równych lub lepszych |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 1.23 | 0
RAZEM ZA CZĘŚĆ 4 opcja | [8 empty] | 0