## Arkusz1
|  | Załącznik Nr 2 | Nazwa i adres firmy składającej ofertę
Opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy na dostawy sukcesywne drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp | Opis |  | Wielkość opakownia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent oferowanego produktu | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Sensor stanowiący bezinwazyjny system ciągłego monitorowania glikemii; instalowanie czujnika na tylnej części ramienia przy pomocy dołączonego aplikatora, automatyczne wykonywanie i zapisywanie pomiarów stężenia glukozy w płynie śródtkankowym co 15 minut przez 24 godziny na dobę przez okres 14÷15 dni; możliwość zbliżeniowego skanowania poprzez warstwy ubrania do grubości nie mniej niż 4 mm; bezpłatna aplikacja na telefon umożliwiająca wizualizację aktualnych wyników ze wskazaniem trendu oraz wykresem glikemii z ostatnich 8 godzin; sensor niewielki, w małej obudowie, wodoodporny pozwalający na kąpiele; dedykowana aplikacja z możliwością ustawienia opcjonalnych alarmów o skrajnych poziomach rejestrowanej glikemii. DANE TECHNICZNE: Wymiary: max. 5 mm±10% grubości i 35 mm±10% średnicy; Masa: max. 5 g±10%; Źródło zasilania: 1 bateria na bazie tlenku srebra: Żywotność: nie mniej niż 14 dni; Pamięć: ok. 8 godzin, odczyty glikemii zapisywane z częstotliwością nie mniejszą niż 15 minut; Temperatura robocza w zakresie nie mniejszym niż 10°C÷45°C; Temperatura przechowywania aplikatora i opakowania z sensorem nie powinna być mniejsza niż 4°C÷30°C; Wilgotność robocza i przechowywania: 10÷90%±5%, bez kondensacji; Wodoodporność nie mniejsza niż IP27: Możliwość zanurzenia w wodzie na głębokość nie mniej niż 1 metr na minimum 30 minut±10%; Wysokość robocza i podczas przechowywania nie mniejsza niż w zakresie od -380 m±10% do 3050 m±10%. |  | 3: SZTUKA; 4: 3000; 6: 0; 7: 0
| Razem wartość brutto |  | 6: 1`; 7: 0
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 8 i 9 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu |  |  | 6: (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)