Warszawa 21.10.2022

WCh.261.182.2022.MP

**Informacja o wnioskach dot. wyjaśnienia SWZ**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

**Nr postępowania:** WCh.260.29.2022

**Nazwa postępowania:**  Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy na podst. art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Pytania dotyczą zadania nr 2.

1) Skalpele odpowiadające opisowi z punktów 2.50 i 2.51 są obecnie niedostępne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt alternatywny o specyfikacji:

2.50. Skalpel jednorazowy sterylny, Typ 10; Materiał: stal szlachetna (ostrze), uchwyt z ABS, nasadka ochronna z PP. Sterylne, pakowane pojedynczo; Wyrób medyczny klasy IIa MDD ID: 2460; opakowanie 10 sztuk

2.51. Skalpel jednorazowy sterylny, Typ 21; Materiał: stal szlachetna (ostrze), uchwyt z ABS, nasadka ochronna z PP. Sterylne, pakowane pojedynczo; Wyrób medyczny klasy IIa MDD ID: 2460; opakowanie 10 sztuk

Jeśli produkty o tej specyfikacji nie spełniają wymagań Zamawiającego to zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji 2.50 i 2.51 z formularza.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „*Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań*”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie potwierdzenia przez Zamawiającego, że wyspecyfikowany w zapytaniu towar odpowiada wymaganiom ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2:**

2) Mikroprobówki zgodne z opisem w pkt. 2.112 są obecnie niedostępne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywny produkt o następującej specyfikacji:

Mikroprobówki 1.5 ml, bezbarwne, Niesterylne, 500 szt; Materiał: PP. Autoklawowalne.

• Dodatkowa objętość powyżej ostatniej kreski podziałki umożliwia rozszerzanie cieczy

• Matowane pole do opisu z podziałką

• Ergonomiczna pokrywka do otwierania jedną ręką, z wciskanym zamknięciem

• Przekłuwalna pokrywka

• Wolne od RNaz i DNaz, pirogenów, inhibitorów PCR i metali

• Wirowanie rotor kątowy w g: 25000

• Wirowanie rotor wychylny w g: 70000

• Odporność termiczna -20 do +121 °C

Jeśli alternatywny produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego to zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji 2.112 z formularza.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Pzp „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań”. Powyższe pytanie nie spełnia wymogów wskazanych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie dotyczy ono wyjaśnienia treści SWZ, a jedynie potwierdzenia przez Zamawiającego, że wyspecyfikowany w zapytaniu towar odpowiada wymaganiom ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3**

**2.121**

Opisowi pipet na pozycji 2.349 w przeszłości odpowiadał jeden z produktów Carla Rotha, jednak opis tego produktu u producenta został zmodyfikowany i obecnie nie zawiera informacji, że pipety pasują do pipet Gilson. Ponadto, żaden inny produkt nie spełnia wymagań ze wskazanego opisu. Zwracamy się z prośbą o usunięcie z opisu, że pipety muszą pasować do pipet Gilson; inną modyfikację opisu, która umożliwi zaoferowanie jakiegokolwiek produktu lub usunięcie tej pozycji z formularza przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 dla Zadania nr 2 w zakresie poz. nr 2.349 poprzez wykreślenie ww. wskazanego producenta pipet Gilson.

**Pytanie 4**

Dotyczy produktów na poz. 2.378 oraz 2.379

Możemy zaoferować produkty autoklawowalne w 121 °C spełniające pozostałe wymagania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką modyfikację? Jeśli tak, to prosimy o wprowadzenie stosownych zmian do formularza.

**Odpowiedź na pytanie 4**

Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 dla Zadania nr 2 w zakresie poz. nr 2.378 i 2.379 poprzez zmianę zapisu na: Autoklawowalne w 121 °C.

**Pytanie 5**

Dot. 2.383

Produkt zgodny z opisem jest obecnie niedostępny u producenta. Prosimy o wykreślenie z formularza przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie 5**

w związku z brakiem dostępności na rynku ww. produktu Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 dla Zadania nr 2 poprzez wykreślenie poz. 2.383

Ponadto Zamawiający zmienia w SWZ:

1) termin składania oferta na dzień 26.10.2022 r. na godz. 12.00

2) termin otwarcia ofert na dzień 26.10.2022 r. na godz. 12.15

3) termin związania ofertą do dnia 24.11.2022 r.

Podpis w oryginale

Dziekan

Wydziału Chemicznego

(-) prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek