Znak: RG3-271.11.2023 Wiązownica, 27.03.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na realizację zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, instalacji wod. kan. i przyłączami wod. kan. w m. Cetula, gmina Wiązownica**”**

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

W załączonym projekcie jest ozn. na planie sytuacyjnym symbolem „Zb” projektowany zbiornik monolityczny PE na nieczystości ciekłe, szambo o poj. 6 m3. W załączonym przedmiarze robót brak dostawy i montażu zbiornika. Czy zbiornik na nieczystości jest objęty zamówieniem?

Jeśli tak to celem możliwości rzetelnej oceny ofert prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Zbiornik na nieczystości ciekłe nie wchodzi w zakres zamówienia. Obiekt będzie włączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie 2**

Jaki rodzaj wełny jest przewidziany do docieplenia sufitów. W przedmiarze budowlanym poz. 1.10 ujęte jest że mają być płyty z wełny Paroc czy ma być to wełna mineralna spełniająca normę 0,039. zamontowana pomiędzy jętkami.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową. Przewidziano wełnę mineralną gr. 20 cm. np. „Isover”, „Paroc” itp.

**Pytanie 3**

Czy płyta ogniowa przewidziana jest w jednej warstwie i jakiej grubości tak żeby spełniło normę I30.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową – płyta ogniochronna GKF gr. 15 mm.

**Pytanie 4**

Poz. 1.22 i 1.23 jaki rodzaj farby ma być użyty do malowania ścian i sufitów. Farba klejowa jest w formie proszku.

**Odpowiedź:**

Do malowania ścian i sufitów zastosować farby lateksowe.

W związku z tym, że zamawiający dokonał już przedłużenia terminu składania ofert, w wyniku wprowadzonych uzupełnień do zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że nie dokonuje ponownej zmiany terminu składania oferty.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy

2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa

3. a/a.