Numer postępowania:

 ZP/p/36/2023

 **Załącznik nr 1a do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY WG ZADAŃ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Elementy Przedmiotu Zamówienia** | **Uwagi** | **Wartość netto [zł]** | **VAT 8%[TAK/NIE]** | **VAT 23%****[TAK/NIE]** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto [zł]** |
|
| **ZADANIA GŁÓWNE** |
| 1.1 | Instalacje w ramach pięter P4-P10: |  |  |  |  |  |  |
| WLZ na piętrach P4-P10 Budynku Wysokiego (BW) i ich zasilanie z UPS usytuowanego w piwnicy Budynku Wysokiego (BW) |  |
| Szkielet sieci światłowodowej z Punktów Dystrybucyjnych z pięter P4-P10 Budynku Wysokiego (BW) do Serwerowni usytuowanej w Budynku Bloku Operacyjnego (BBO) – redundancja połączeń |  |
| 1.2 | Budowa trasy kablowej szacht windowy pierwszego piętra Budynku Wysokiego BW - pomieszczenie UPS na pierwszym piętrze Budynku Polikliniki (BPOLK) i ułożenie w nim istniejących przewodów, głównie światłowodów |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Doposażenie w PELe o konfiguracji 2x2L+3xE pomieszczeń Budynku Polikliniki (BPOLK)* pomieszczenie nr 6,
* pomieszczenie zajmowane przez Aptekę Wielkopolską,
* pomieszczenie nr 136.
* ZDO korytarz
 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Doposażenie Budynku Polikliniki w punkty logiczne w konfiguracji 1xL – 2 szt. Przeznaczenie: kontrola dostępu |  |  |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE- ZADANIA GŁÓWNE: |  |  |  |  |  |
| **ZADANIA OPCJONALNE** |
| 1.5 | Doposażenie Punktu Dystrybucyjnego LPDA w panele i kabel telefoniczny min. 20 par |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Doposażenie Punktu Dystrybucyjnego LPD0 w panele i kabel telefoniczny min. 20 par |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Doposażenie Budynku Polikliniki w punkty logiczne o konfiguracji 1xL - 40 szt. Przeznaczenie: monitoring wizyjny |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Doposażenie w PELe pomieszczenia w Budynku Portierni (BPORT) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | * Wykonanie niezbędnych pomiarów logicznych i elektrycznych.
* Opracowanie dokumentacji powykonawczej
 |  |  |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE-ZADANIA OPCJONALNE: |  |  |  |  |  |
| **RAZEM (PODSUMOWANIE - ZADANIA GŁÓWNE + ZADANIA OPCJONALNE)** |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny każdej z pozycji powyższej tabeli, przy czym winny być to ceny realne, a zabronione jest przerzucanie wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami, które doprowadziłoby do nieekwiwalencji poszczególnego rodzaju świadczeń. W przypadku jeżeli w danej pozycji oznaczonej kolejnym numerem świadczenia podlegałyby opodatkowaniu różnymi stawkami podatku VAT Wykonawca winien dokonać podziału w ramach danej pozycji, aby każdorazowo można było ustalić wysokość należnego podatku VAT z podziałem na poszczególne stawki.

………………………………, dnia ………………………………… ………………………………………………………………..……

 ………………………………………………………………..……

 (podpisy osoby/osób uprawnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)