Numer postępowania:

ZP/p/36/2023

**Załącznik nr 1a do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY WG ZADAŃ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Elementy Przedmiotu Zamówienia** | **Uwagi** | **Wartość netto [zł]** | **VAT 8% [TAK/NIE]** | **VAT 23%**  **[TAK/NIE]** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto [zł]** |
|
| **ZADANIA GŁÓWNE** | | | | | | | |
| 1.1 | Instalacje w ramach pięter P4-P10: |  |  |  |  |  |  |
| WLZ na piętrach P4-P10 Budynku Wysokiego (BW) i ich zasilanie z UPS usytuowanego w piwnicy Budynku Wysokiego (BW) |  |
| Szkielet sieci światłowodowej z Punktów Dystrybucyjnych z pięter P4-P10 Budynku Wysokiego (BW) do Serwerowni usytuowanej w Budynku Bloku Operacyjnego (BBO) – redundancja połączeń |  |
| 1.2 | Budowa trasy kablowej szacht windowy pierwszego piętra Budynku Wysokiego BW - pomieszczenie UPS na pierwszym piętrze Budynku Polikliniki (BPOLK) i ułożenie w nim istniejących przewodów, głównie światłowodów |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Doposażenie w PELe o konfiguracji 2x2L+3xE pomieszczeń Budynku Polikliniki (BPOLK)   * pomieszczenie nr 6, * pomieszczenie zajmowane przez Aptekę Wielkopolską, * pomieszczenie nr 136. * ZDO korytarz |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Doposażenie Budynku Polikliniki w punkty logiczne w konfiguracji 1xL – 2 szt. Przeznaczenie: kontrola dostępu |  |  |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE- ZADANIA GŁÓWNE: | | |  |  |  |  |  |
| **ZADANIA OPCJONALNE** | | | | | | | |
| 1.5 | Doposażenie Punktu Dystrybucyjnego LPDA w panele i kabel telefoniczny min. 20 par |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Doposażenie Punktu Dystrybucyjnego LPD0 w panele i kabel telefoniczny min. 20 par |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Doposażenie Budynku Polikliniki w punkty logiczne o konfiguracji 1xL - 40 szt. Przeznaczenie: monitoring wizyjny |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Doposażenie w PELe pomieszczenia w Budynku Portierni (BPORT) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | * Wykonanie niezbędnych pomiarów logicznych i elektrycznych. * Opracowanie dokumentacji powykonawczej |  |  |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE-ZADANIA OPCJONALNE: | | |  |  |  |  |  |
| **RAZEM (PODSUMOWANIE - ZADANIA GŁÓWNE + ZADANIA OPCJONALNE)** | | |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny każdej z pozycji powyższej tabeli, przy czym winny być to ceny realne, a zabronione jest przerzucanie wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami, które doprowadziłoby do nieekwiwalencji poszczególnego rodzaju świadczeń. W przypadku jeżeli w danej pozycji oznaczonej kolejnym numerem świadczenia podlegałyby opodatkowaniu różnymi stawkami podatku VAT Wykonawca winien dokonać podziału w ramach danej pozycji, aby każdorazowo można było ustalić wysokość należnego podatku VAT z podziałem na poszczególne stawki.

………………………………, dnia ………………………………… ………………………………………………………………..……

………………………………………………………………..……

(podpisy osoby/osób uprawnionych do składania  
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)