## Opis_przedmiotu_zamówienia
Część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianie 16.04.2024r.

ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH USŁUGI SERWISOWEJ
LP	WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW
1	Wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia, instrukcją obsługi aparatu oraz instrukcją serwisową polegających na: / 1) sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, / 2) przeprowadzeniu koniecznych kalibracji / 3) regulacji i pomiarach kontrolnych wymaganych przez producenta parametrów, / 4) wykonaniu konserwacji prewencyjnych, / 5) wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, np. filtry, czujniki, uszczelki, elektrody, zużyte zestawy naprawcze i serwisowe itp. wynikające z normalnego użytkowania sprzętu / należy uwzględnić w cenie przeglądu/ / 6) aktualizacji oprogramowania, (jeśli dotyczy określonego sprzętu), / 7) znajomość kodów wejściowych sprzętu medycznego koniecznych do wykonania przeglądów, / 8) pełne oprzyrządowanie do wykonania przeglądów tj. Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu należy uwzględnić w składanej ofercie) 9) potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego (należy bezwzględnie wpisać oprócz informacji o sprawności sprzętu, dokładną datę następnego przeglądu: następny przegląd do: dzień, miesiąc, rok) oraz wystawieniem protokołu wykonania przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974)
2	Po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy
3	W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego rozłączenia, uniemożliwiającego ponowne włączenie, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.
4	Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące aparatury medycznej
5	Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu należy uwzględnić w składanej ofercie). Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia.
6	Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu przeglądu przedstawić Zamawiającemu w postaci papierowej lub elektronicznej protokół przeglądu zawierający w szczególności: nazwę aparatu, firmę, typ, numer fabryczny lub seryjny, numer paszportu technicznego (kod) – widniejący na paszporcie oraz w przesyłanych wykazach urządzeń, którym Zamawiający zleca wykonanie przeglądu oraz zakres wykonanych pomiarów i czynności.
7	Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania faktur za wykonane usługi przeglądu z dołączonym zbiorczym Raportem Serwisowym z wykonania przeglądów technicznych urządzeń, których dotyczy faktura. W przypadku wygenerowania jedynie oddzielnych raportów dla każdego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury przesłanego przez Zamawiającego zbiorczego wykazu zleconych do przeglądu urządzeń, uzupełnionego o wpis o terminach wykonanych przeglądów i wyznaczonych terminach następnych przeglądów technicznych.
8	W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ewentualny koszt transportu danego urządzenia należy wkalkulować w cenę usługi. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów transportu.
WYKONYWANIE NAPRAW
9	W cenie oferty – wykonywanie napraw sprzętu na każde wezwanie użytkownika - naprawy w pełnym zakresie niezależnie od przyczyny powstania usterki (dotyczy również uszkodzeń mechanicznych i elementów zużywalnych). Cena oferty nie obejmuje kosztów części zamiennych.
10	Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail od Zamawiającego oraz usunąć awarię w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku, kiedy nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych lub do 10 dni roboczych w przypadku kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych licząc od momentu przystąpienia do naprawy lub po uzyskaniu pisemnej zgody na przystąpienie do naprawy i rozpoczęciu jej realizacji. W przypadku gdy czas naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydłuża się o 48 godziny. W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców zagranicznych czas wykonania naprawy wydłuża się do 30 dni roboczych. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy tj. poinformować o sposobie przesłania urządzenia do siedziby Wykonawcy w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania kalkulacji naprawy o której mowa w ust. 11 w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania urządzenia. / Usunięcie awarii nastąpi w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku, kiedy nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych lub do 10 dni roboczych w przypadku kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych. W przypadku gdy czas naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydłuża się o 48 godziny. W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców zagranicznych czas wykonania naprawy wydłuża się do 30 dni roboczych. / Czas na usunięcie awarii będzie liczony od akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy, zawierającego iloczyn ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania naprawy, koszty części zamiennych oraz koszty wysyłki. / W udokumentowanych / potwierdzonych na piśmie przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zlecenia na prace stanowiące przedmiot zamówienia podpisywane będą przez kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego, lub w przypadku nieobecności inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego i przekazywane wykonawcy za pomocą faksu lub maila (skan). Lista osób upoważnionych zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisania umowy.
11	Usługa naprawy świadczona będzie na terenie obiektów Zamawiającego do godz. 15:00 a w późniejszych godzinach po uprzedniej zgodzie kierownika DET lub w punkcie serwisowym Wykonawcy po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego (wymagany dokument przekazania aparatu / urządzenia np. protokół, druk akcydensowy itp.). Protokół podpisuje przedstawiciel Zamawiającego przekazujący urządzenie oraz przedstawiciel Wykonawcy zabierający urządzenie do naprawy;
12	Zużyte, zepsute części z urządzeń / aparatów należy pozostawić u Zamawiającego;
13	Wykonawca ma obowiązek do dokonywania wpisów do „Paszportów” urządzeń, sporządzenie raportów serwisowych oraz do sporządzania kart pracy z napraw potwierdzanych przez personel Zamawiającego i dostarczania ich wraz z fakturą. Karty pracy napraw powinny zawierać opis dokonanej naprawy, wskazanie części zużytych do naprawy wraz z ich ceną, czas pracy poświęcony na naprawę, adnotację o wpisie naprawy w dokumentacji naprawianej aparatury oraz adnotację o sporządzeniu przez Wykonawcę raportu serwisowego.
14	Wykonawca ma obowiązek do stosowania oryginalnych części zamiennych a w przypadku ich braku zamienników, regenerowanych, używanych po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.
15	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe jako skutek realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
16	Po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy
POZOSTAŁE
17	Koszty związane z dojazdem do przeglądu, naprawy, transportem urządzenia poza obiekty Zamawiającego i z powrotem leżą po stronie Wykonawcy.
18	Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu.
19	Informacja o konieczności wykonania naprawy zostanie przekazana Wykonawcy przez służby techniczne Zamawiającego w formie pisemnego zgłoszenia przesłanego fax-em lub e-mailem;
20	Przeglądy będą realizowane na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji musi nastąpić w terminie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego harmonogramem.