

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, oraz montaż urządzenia klimatyzacyjnego typu Split w pomieszczeniach:

Sekretariat Dyrekcji oraz z gabinet Dyrektora ds. Lecznictwa – **2 szt**

1. **Specyfikacja.**

Miejsce instalacji urządzenia: Budynek CMPW II piętro.

1. Moc klimatyzatora Wykonawca jest zobowiązany dobrać w celu utrzymania temperatury wewnętrznej pomieszczenia w zakresie: 18-22st. Celsjusza. Kubatura pomieszczenia Sekretariatu: 37m3, gabinetu dyrektora ds. Lecznictwa : 35 m3
2. Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zamontowana na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzający w użytkowaniu pomieszczenia.
3. Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana na poddaszu budynku CMPW.
4. Instalacja odprowadzenia skroplin musi być realizowana w sposób grawitacyjny.
5. Pilot do urządzenia.
6. Instalacje freonowe i odciekowe muszą być prowadzone w obudowie z korytek lub rur PVC odpornych na dezynfekcję. Dopuszczalna trasa prowadzenia instalacji po przegrodach wewnętrznych z zachowaniem minimalnych ilości zagięć. Długość instalacji freonowej do 10m.
7. Doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca instalacji urządzenia jest po stronie Zamawiającego.
8. W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonanie przeglądów zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta urządzeń w okresie gwarancji
9. Wymagana gwarancja min 24 miesiące.
10. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na podstawie własnych pomiarów
11. Montaż klimatyzatorów będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym.
12. **Zamawiający oczekuje wizji lokalnej w celu dokonania własnych pomiarów długości instalacji freonowych /dołączyć do oferty./ Termin wizji należy ustalić z działem Technicznym tel. 797999979**

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***