**Załącznik nr 2** **do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANIA OGÓLNE DO WSZYSTKICH ZADAŃ**

**Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"**

**Nr postępowania: DZP- 291-1744/2023**

1. **Warunki wykonania przedmiotu zamówienia**:
2. Termin dostawy: **według załącznika Nr 3 do SWZ.**
3. Wykonawca na 5 dni przed planowaną dostawą powiadomi mailowo upoważnionego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Strony uzgodnią konkretną datę dostawy, montażu i uruchomienia (*jeżeli wymagane).*
5. Wykonawcy poda osobę (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostawy przedmiotu zamówienia.
6. Dostawa winna być dokonana w dni robocze *( rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i* w godzinach roboczych Zamawiającego *( tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze).*
7. Miejsce dostawy**:** Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obiekt w trakcie budowy), Kraków, ul. Balicka 104.
8. W cenie sprzętu:
9. koszty dostawy/transportu, ubezpieczenia do siedziby Zamawiającego - Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, w tym wniesienie do laboratorium przewidzianego do zainstalowania sprzętu**.**
10. instalacja i uruchomienie ( *jeżeli wymagane*)- **wg zał. nr 3**
11. koszt instrukcji obsługi sprzętu ( *jeżeli wymagane*)- **wg zał. nr 3**
12. koszt instrukcji obsługi oprogramowania ( *jeżeli wymagane*)- **wg zał. nr 3**
13. instruktaż z zakresu obsługi, działania i konserwacji przedmiotu zamówienia po dostawie i uruchomienia (jeżeli wymagane) - **wg zał. nr 3 ,**
14. koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego (jeżeli dotyczy) - **wg zał. nr 3 ,**
15. koszt udzielenia licencji oprogramowania (o ile jest odpłatna) oraz koszt zewnętrznego nośnika oprogramowania (jeżeli dotyczy)- **wg zał. nr 3 ,**
16. koszt udzielenia licencji na system operacyjny jednostki sterującej (jeżeli dotyczy)- **wg zał. nr 3 ,**
17. inne dodatkowe wymienione w zał. nr 3 , które maja wpływ na cenę,
18. Do momentu protokolarnego odbioru Sprzętu Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z jego przechowywaniem, w tym koszty ubezpieczenia, a zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.
19. Po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu (*jeżeli dotyczy*) zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół odbioru końcowego, **przygotowany przez Zamawiającego**. Odbiorem będzie objęty cały zestaw/zadanie **(**jeżeli dotyczy), tym samym Zamawiający nie dopuszcza odbiorów poszczególnych elementów zestawu/zadania (w przypadku zestawów). Niedostarczenie jakiegokolwiek elementu zestawu /zadania strony jest traktowane jako niewykonanie umowy.
20. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, aktualnie produkowany, nieużywany w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych.
21. Sprzęt musi być kompletny (z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp.) ,gotowy do pracy.
22. Dostarczony sprzęt winien:
23. pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji,
24. posiadać indywidualny numer fabryczny (*jeżeli dotyczy*),
25. być wolny od wad fizycznych i prawnych,
26. być zapakowany w oryginalne opakowanie.
27. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie.
28. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek podatku VAT przy oferowaniu 1 urządzenia (zadania), winien rozpisać wartość brutto, podając ceny netto i stawki podatku VAT.
29. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK)
30. Wykonawca ma obowiązek podać nazwę, model (typ, rodzaj, serie), producenta oferowanego sprzętu, podzespołów oraz wyposażenia.
31. Zamawiający zastrzega sobie weryfikacje parametrów technicznych oferowanego sprzętu z producentem.
32. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.
33. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
34. W sytuacjach, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
35. Ocena każdego zadania przeprowadzana oddzielna.
36. **Warunki płatności:**
37. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie protokół z odbioru i instalacji urządzeń zawartych w danym zadaniu (protokół końcowy) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (Wykonawcy i Zamawiającego).
38. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego.
39. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury VAT   
    w terminie 30 dni od daty odbioru sprzętu i otrzymania faktury VAT.
40. Dokonanie zapłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
41. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.
42. Wystawianie faktur zgodnie z Ustawą o podatku od towarów usług z dnia 11.03.2004 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2021 r. poz. 685t.j z późniejszymi zmianami), na fakturze należy podać w szczególności: pełną nazwę, typ, model sprzętu i jego wyposażenie (pełen opis może być również dołączony w załączniku do faktury), ilość szt. cenę netto, podatek VAT, wartość brutto.
43. **Wymagania dotyczące gwarancji**:
44. Terminy gwarancji: **według załącznika nr 3** **do SWZ od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru.**
45. **W cenie sprzętu mieści się gwarancja obejmująca; naprawy, regulację, konserwację i czyszczenie wewnętrznych struktur urządzeń w trakcie naprawy gwarancyjnej, przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu, koszty transportu, ubezpieczenia, dojazdu z i do serwisu**.
46. Wszystkie koszty związane z realizacją uprawnień gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem gwarancji.
47. W przypadku trzech napraw w okresie gwarancyjnym tego samego modułu skutkujących brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, nastąpi wymiana modułu na nowy. W przypadku kiedy wymiana/naprawa danych modułów (elementów) nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany wymienić cały sprzęt na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia braku możliwości naprawy. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy.
48. Każdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuża termin gwarancji o czas przerwy w eksploatacji.
49. Karta gwarancyjna zgodna z wymogami zawartymi w SWZ dostarczona wraz ze sprzętem.
50. **Wymagania dot. serwisu gwarancyjnego:**:
51. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę (*w godz., od daty zgłoszenia*): **wg zał. nr 3**
52. Czas naprawy (*dni roboczych* *od daty zgłoszenia*) – **wg zał. nr 3**
53. Za udzielone warunki serwisu i gwarancji w niniejszym postępowaniu odpowiada Wykonawca.
54. Wykonawca poda w ofercie **nazwę i lokalizację** serwisu gwarancyjnego (adres, adres e-mail, tel./fax) oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym w sprawie napraw gwarancyjnych
55. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w laboratorium badawczym zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym.
56. Zgłoszenia serwisowe będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
57. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
58. Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.
59. **Oprogramowanie (*jeżeli dotyczy*) - wg zał. nr 3:**
60. Wykonawca gwarantuje, iż licencje udzielone/dostarczone na oprogramowania objęte przedmiotem umowy nie będą wypowiedziane z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. W przypadku wypowiedzenia licencji, wbrew zobowiązaniu, o którym mowa powyżej, bez winy Zamawiającego, niezależnie od przyczyn takiego zdarzenia, włączając w to przyczyny, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 100 % ceny brutto sprzętu, którego dotyczy oprogramowanie.
61. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu korzystania z oprogramowania, które zostało dostarczone, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę i wezwie go do wzięcia udziału w sprawie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.
62. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu korzystania z oprogramowania, które zostało dostarczone, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu przed takimi roszczeniami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć zasądzone od Zamawiającego należności, koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe, jak również zapłacić wszelkie należności, koszty polubownego załatwienia sprawy – w zakresie, w jakim Zamawiający uznał roszczenie osoby trzeciej.
63. Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub negocjacjach osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika – w przypadku niedopuszczenia do udziału w procesie lub negocjacjach lub jednostronnego uznania roszczenia przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z punktu 3 (powyżej)
64. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie prawa w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy oraz, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji do korzystania z oprogramowania na zasadach określonych w umowie.
65. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu jest wolne od wad prawnych.
66. **Instalacja:**

Instalacja obejmuje czynności, które należy wykonać, aby oferowane urządzenie było podłączone, uruchomione i poprawnie działające**.**