Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 1 – opakowania ochronne

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier sterylnych podczas transportu i magazynowania. • z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia • o szerokości paska klejącego 8-10mm • nie zawierające lateksu, ftalanów, PVC, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych difenyloeterów PBDE, policyklicznych węglowodorów aromatycznych PAK's, kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu PFOS • o konstrukcji PE-LD/PE-MSD ze środkiem antyelektrostatycznym i środkiem antyadhezyjhnym • o grubości 60µm DIN 53 370 • wytrzymałości na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm˛ DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozrywanie w poprzek ≥18 N/mm DIN EN ISO 527 • wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż ˃ 230 N/mm DIN 53 363 • wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek ˃ 270 N/mm DIN 53 363 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 20X30cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| B | 25x40cm | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| C | 30x50cm | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| D | 42x70cm | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| E | 60x50cm | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| F | 60x75cm | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Wymagane próbki po 1 szt z pozycji 1b,1c,1d,1f

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 2 – System bariery sterylnej

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt./opakowań* | Cena jednostkowa netto za szt./op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu o wykonaniu zgodnym z aktualnie obowiązującymi normami: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2 , PN- EN 868-3, PN-EN 868-5 lub dokumentami równoważnymi w tym zakresie. Wymagane potwierdzenie certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej. Papier o gramaturze 70 g/m2 (PN EN 868-3),parametry wytrzymałościowe: zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 700 mN w obu kierunkach, wytrzymałość na przepuklenie; na sucho niemniej niż 400 kPa, na mokro niemniej niż 70 kPa, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m. Potwierdzenie w Karcie Technicznej produktu. Folia co najmniej ośmiowarstwowa nie licząc warstwy kleju, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość nie większa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej – strona folii, wskaźnik procesu sterylizacji parowej i Tlenkiem etylenu, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz. Potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą - Certyfikat. Charakterystyka folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności. Oświadczenie producenta o wykonaniu zgodnym z aktualnie obowiązującymi normami: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2 , PN EN 868-3 ,PN EN 868-5 lub dokumentami równoważnymi. Potwierdzenie w Karcie Technicznej produktu. Kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 lub dokumentem równoważnym. Zgrzew na rękawach wykonywany w sposób ciągły, potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z normą EN 868-5 lub z dokumentem równoważnym systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach wytrzymałościowych opisanych powyżej. Tolerancja rozmiarów - szerokość +/- 10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 50mmx200m | 84 |  |  |  |  |  |  |
| B | 75mmx200m | 84 |  |  |  |  |  |  |
| C | 100mmx200m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| D | 120mmx200m | 40 |  |  |  |  |  |  |
| E | 150mmx200m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| F | 200mmx200m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| G | 250mmx200m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| H | 300mmx200m | 15 |  |  |  |  |  |  |
| I | 350mmx200m | 18 |  |  |  |  |  |  |
| J | 400mmx200m | 12 |  |  |  |  |  |  |
| K | 500mmx200m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 3 - Kontrola procesu mycia-dezynfekcji

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samoprzylepne testy kontroli skuteczności mycia składającego się z odpornego na wysoką temperaturę nośnika z tworzywa sztucznego z naniesionym syntetycznym zabrudzeniem testowym. Kompatybilne z przyrządem testowym procesu HO-PCD. Op. 320 szt. | 7360 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 93°C i 10 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. a 200szt | 7400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 4 – sterylizacja tlenkiem etylenu

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. • Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. • Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M MODEL 390G. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" orz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. • Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. • Etykieta na wskaźniku łatwa do odklejenia z możliwością ponownego wklejenia do dokumentacji procesowej. • Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Zgodność z normą PN-EN ISO 11138-1 i PN-EN ISO 11138-2 potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej. Preferowana wielkość opakowania 50 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do Tlenku etylenu substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości paska, jednoznaczna zmiana koloru na dwa różne przed procesem i po procesie. Może być stosowany w procesach zawierających 100% EO. Wskaźnik chemiczny, zgodny z normą PN EN ISO 11140-1, do użycia w celu określenia, czy warunki procesu sterylizacji zostały spełnione wewnątrz każdego poddanego procesowi sterylizacji pakietu. Zgodność z normą potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej. Wielkość opakowania 480szt | 18240 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe naboje zawierające 100% Tlenek etylenu kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego Steri Vac 8XL. Preferowane opakowanie 12 szt. | 372 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 5 – czyściwo niepylące

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyściwo włókninowe – wielozadaniowe, jednowarstwowe chłonne, grube i wytrzymałe, w kolorze białym, posiadające wysoką absorbcje wody, chroniące dłonie przed temperaturą i ostrymi krawędziami dzięki czemu jest odporne na przetarcia, nie zawierające silikonu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, gramatura min. 80g/m2, białość min. 85%. Wielkość opakowania po 100szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca na czas trwania umowy jest zobowiązany dostarczyć do czyściwa wiszący dozownik

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 6 – Osłonki na ostre części robocze instrumentarium medycznego

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonki na narzędzia wykonane z papieru i folii, preferowana wielkość opakowań 250szt/100szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50x125mm/+5mm | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 90x165mm/+5mm | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 7 – Kontrola pakietu

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik zintegrowany typ 5 do monitorowania procesów sterylizacji z zastosowaniem Tlenku etylenu, weryfikujący nieprawidłowości dotyczące stopnia wilgotności, stężenia gazu, różnic temperatury oraz czasu, jednoznaczna zmiana koloru nie budząca wątpliwości. Preferowana wielkość opakowania 100szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test chemiczny typu IV do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - pasek perforowany pozwalający na podział wskaźnika na 4 mniejsze, - zgodność z normą PN EN ISO 11140-1- informacja zawarta na teście, - wielkość op. a' 250 sztuk/ 1000 sztuk testów | 48000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 - Kontrola pakietu sterylizacja parą wodną

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny typu V do pary wodnej o wymiarach 5cm/+/-0,1cmx2cm/+/-0,1cm. Integrator chemiczny do sterylizacji parą typu 5 według normy ISO 11140-1:2014 (wymagany certyfikat niezależnej jednostki notyfikującej), przeznaczony do określania, czy zostały spełnione niezbędne warunki procesu sterylizacji – monitoruje czas, temperaturę i parę zapewniając szybkie i łatwe do odczytu wyniki. Wskaźnik wykorzystujący technologię ruchomego tuszu ze strefami kodowanymi kolorystycznie np.: „AKCEPTUJ” (zielona) i „ODRZUĆ” (czerwona). Bezwzględnie wymagane kolory, które gwarantują łatwe odnalezienie wskaźnika w zestawie narzędziowym. Wskaźnik chemiczny może być używany do monitorowania wszystkich cykli sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-135°C (250-275°F). - wielkość op. 500-1000 sztuk | 15 000 |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 -  Kontrola wsadu

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZINTEGROWANY TEST KONTROLI WSADU DO PARY WODNEJ. Opakowanie 500szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zintegrowany test kontroli wsadu kompatybilny z przyrządem testowym Helix-PCD posiadanym przez zamawiającego firmy GKE do tlenku etylenu. Opakowanie 250 szt wraz z 1 zestawem uszczelniającym | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd testowy procesu do tlenku etylenu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 -  Materiały eksploatacyjne  do kontenerów sterylizacyjnych

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plomba etykieta ze wskaźnikiem typ 1 z warstwą klejącą kompatybilna z kontenerami posiadanymi przez zamawiającego. Preferowana wielkość opakowania 1000szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plomba wykona z tworzywa sztucznego, zabezpieczająca, potwierdzająca zamknięcie kontenera i jego niekontrolowane otwarcie | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej do konserwacji narzędzi robotycznych o pojemności max. 50ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 11 -  Czyściki do narzędzi bipolarnych i monopolarnych

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa gąbka sterylna do oczyszczania narzędzi elektrochirurgicznych monopolarnych i bipolarnych 5x5cm, z możliwością przyklejenia do podłoża. Wyrób nie może łuszczyć się podczas kontaktu ze skoagulowaną tkanką z powierzchni narzędzi. Pakowane po 100szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 - narzędzia kontrolujące sterylizator parowy

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy pakiet Bowie Dick w formie gotowego pakietu zgodny z PN EN 11140-1 typ 2 • przeznaczony do codziennej kontroli sterylizatorów parowych, ich szczelności i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowane materiały, • powtarzalność wyniku zapewniającym łatwe wykrycie nieefektywnego procesu. • wskaźnik o łatwej interpretacji na podstawie oceny jednoznacznej zmiany zabarwienia arkusza. • pakiet kompaktowy, efektywny i łatwy w użyciu, spełniający wymogi PN EN 11140 preferowana wielkość opakowania 6szt. | 726 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem rejestracji parametrów procesu typu ETS, spełniający wymogi normy PN EN ISO 544, PN-EN ISO 11140-04 potwierdzony certyfikatem niezależnej jednostki notyfikujacej. Rejestrator z możliwością minimum 400 odczytów wraz z przekaźnik danych wraz z łączem USB kompatybilny z rejestratorem i oprogramowaniem posiadanym przez zamawiającego | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu,. Wskaźnik zapewnia ostateczny wynik po 24 min inkubacji, posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego kruszera. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M. Na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Etykieta łatwa do odklejenia i powtórnego wklejenia w dokumentacje procesową. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MINIMUM 24 ZESTAWY | 2304 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autoczytnik kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi do sterylizacji parą wodną posiadanymi przez zamawiającego(odczyt po 24 min) z 4 gniazdami | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 13 - Identyfikacja sterylizowanego pakietu

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość szt./opak. * | Cena jedn.netto za szt./opak. * | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykieta do sterylizacji ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej typ I • kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z możliwością zapisu informacji wzdłuż przesuwu etykiet posiadaną przez zamawiającego firmy GKE – kompatybilność etykiet potwierdzona dokumentem wydanym przez GKE • dwukrotnie przylepne z miejscami informatycznymi •W opakowaniu po 12 rolek x 750 metek + rolka tuszująca | 240 |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykieta do sterylizacji ze wskaźnikiem chemicznym do pary Tlenku Etylenu typ I - kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z możliwością zapisu informacji wzdłuż przesuwu etykiet posiadaną przez zamawiającego firmy GKE – kompatybilność etykiet potwierdzona dokumentem wydanym przez GKE) • dwukrotnie przylepne z miejscami informatycznymi • pakowane w opakowaniu po min 12 rolek x 750 metek + rolka tuszująca | 144 |  |  |  |  |  |
| 3 | Metkownica alfanumeryczna, trzyrzędowa, kompatybilna z etykietami GKE posiadanymi przez zamawiającego. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, wykonana z impregnowanego papieru krepowanego oraz wysokiej jakości wiązanym klejem wrażliwym na ciśnienie. Taśma dobrze się klei do szkła, płótna, metalu, papieru, plastiku, kartonu, włókniny. Dzięki wyraźnej zmianie kolorów identyfikuje pakiety które zostały poddane procesowi sterylizacji od tych pakietów które jeszcze nie zostały sterylizowane, o szerokości 24 mm x 50 m wzmocniona | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Taśma neutralna bez wskaźnika sterylizacji ,do zamykania arkuszowej bariery sterylnej, o szerokości minimalnej 20mmx50m | 180 |  |  |  |  |  |
| 6 | Etykiety z klipsem, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wysokiej temperatury i preparatów dezynfekcyjnych, w różnych kolorach, preferowana wielkość opakowań po 25sztuk | 300szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Maty silikonowe typu „ jeżyki” odporne na działanie wysokiej temperatury i preparatów dezynfekcyjnych w rozmiarze tacy narzędziowej 30x60cm +/- 5cm | 10szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Rolki tuszujące kompatybilne z metkownicami trzyrzędowymi GKE posiadanymi przez zamawiającego | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Etykiety do łatwego i szybkiego znakowania, sortowania i kodowania koszy na instrumenty. Odporne na sterylizację znaczniki do koszy dostępne w pięciu kolorach i można je opisywać pisakami lub można naklejać na nich inne etykiety. Pakowane po 1000szt. | 2000szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 14 - system bariery arkuszowej

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowanie wykonane zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: PN- EN ISO 11607-1,PN- EN ISO 11607-2,PN- EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi oraz charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: przekładane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe składające się z: opakowania wykonanego z połączonych warstw polipropylenu (PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M), możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu charakterystyka wytrzymałościowa: Gramatura 47 g/m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 115 N, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 94 N, wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne) 56 N, wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne) 42 N, odporność na zwilżanie wodą 470 mm H20, przepuszczalność powietrza 0,33 m3/m2/s, oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,177 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,5 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,95 kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m, wydłużenie do zerwania w kierunku walcowania min 8 % w kierunku poprzecznym min 12 % gramatura nominalna 52 g/m2 ± 5% , wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż w kierunku walcowania 1000 mN ,w kierunku poprzecznym, 1100 mN, wytrzymałość na zwilżanie wodą powyżej 300 mm H20 Załączyć potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 100cmx100cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier miękki wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: PN- EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2:2019, PN- EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi. oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami: celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków ≤ 0,018%, zawartość siarczanów ≤ 0,016 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2). Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z aktualnie obowiązującą normą. |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 60cmx60cm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| B | 75cmx75cm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biała i niebieska włóknina zgrzane techniką ultradźwiękową zapewniające wytrzymałą i pewną barierę mikrobiologiczną Włókniny w postaci połączonych warstw: polipropylenowe(PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzące strukturę SSMMS, wykonane zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych tzn.: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi oraz oprócz tego charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami (minimalnym) : możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą, Gramatura 47 g/m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 93 N, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 78 N, wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne) 44 N, wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne) 36 N, odporność na zwilżanie wodą 450 mm H20, przepuszczalność powietrza 0,35 m3/m2/s. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 120cmx120cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Połączone warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzące strukturę, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę mikrobiologiczną wykonane zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych tzn.: PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi oraz oprócz tego charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą, możliwość stosowania, gdy wymagana jest konieczność użycia szczególnie wytrzymałego opakowania. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa: Gramatura 47 g/m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 115 N, wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 94 N, wytrzymałość na rozdarcie wzdłużne) 56 N, wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne) 42 N, odporność na zwilżanie wodą 470 mm H20, przepuszczalność powietrza 0,33 m3/m2/s, potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta, kolor niebieski. |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 100cmx100cm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| B | 120cmx120cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 15 - system bariery sterylnej do ciężkich zestawów narzędziowych

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowania do sterylizacji i przechowywania zestawów narzędziowych, stanowiące barierę mikrobiologiczną. Przeznaczone do sterylizacji parą wodną, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu. Wykonane z polyolefinu o gramaturze 93g/m2 (eliminacja ryzyka pylenia) Szerokość podana w centymetrach, długość na każdej rolce 70 metrów |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47 cm | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 52 cm | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 58 cm | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 16 - oprzyrządowanie do dekontaminacji wyrobów medycznych

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosze zamykane, wykonane ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do mycia-dezynfekcji drobnych elementów, oczka w rozmiarach podanych w milimetrach 1,6x1,6x0,7 w rozmiarze 275mmx200mmx35mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kosze zamykane, wykonane ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do mycia-dezynfekcji drobnych elementów, oczka w rozmiarach podanych w milimetrach 0,5x0,5x0,3 w rozmiarze 240mmx120mmx60mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkładki czyszczące cienkie do usuwania skoagulowanej tkanki, plam, rdzy w wymiarze 150mmx100mm. Preferowana wielkość opakowania po 3 szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taca sterylizacyjna siatkowa z uchwytami rozmiar 290/-40mmx250mmx60 mm/- ułatwia transport, magazynowanie oraz dezynfekcję narzędzi chirurgicznych, wyprodukowana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Ściany pojemnika wykonane ze sztywnej perforowanej stali lub utkane z metalowej siatki, dno wykonane z utkanej metalowej siatki; odporny na działanie wysokich temperatur pary wodnej czy kwasów. Całość tacy poddana elektropolerowaniu, eliminując wszelkie nierówności lub ostre zakończenia. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 17 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ..…*

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 20 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni, znak sprawy: ZP-24-072BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

____________________________________

PODPIS WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 21 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni, znak sprawy: ZP-24-072BN, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.