|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz /opisać |
|  | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |  |  |
| 1 | Czułość diagnostyczna >93% dla ogółu próbek | TAK |  |
| 2 | Czułość diagnostyczna dla próbek o Ct<=33 >98% | TAK |  |
| 3 | Swoistość diagnostyczna >99% dla ogółu próbek | TAK |  |
| 4 | Wykrywany antygen to białko nukleokapsydu wewnątrz SARS-COV-2 | TAK |  |
|  | **TEST MUSI ZAWIERAĆ** |  |  |
| 1 | Płytki testowe pakowane indywidualnie posiadające środek pochłaniający wilgoć – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | 1 probówka ekstrakcyjna | TAK |  |
| 3 | 1 zakrętka do probówki ekstrakcyjnej | TAK |  |
| 4 | 1 sterylna wymazówka do nosogardzieli | TAK |  |
|  | **ZESTAW (1 OPAKOWANIE) MUSI ZAWIERAĆ** |  |  |
| 5 | Wymazówki kontrolne: 1-dodatnia, 1-ujemna | TAK |  |
| 6 | Bufor | TAK |  |
| 7 | Statyw na probówki | TAK |  |
| 8 | **Instrukcja w języku polskim** | TAK |  |
| 9 | Materiał do badań stanowi wymaz z nosogardzieli | TAK |  |

**Uwaga! Przy wypełnianiu powyższej tabeli proszę uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego udzielone w wyjaśnieniach**