Załącznik 1.1    Część 1

Klipsy laparaskopowe

| Lp | Asortyment | jm | Ilość* | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Producent* | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu * | Numer Katalogowy i nazwa na fakturze * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Klipsy laparoskopowe sterylne, wykonane ze stopu tytanu, pyszczki ząbkowane piramidkowo, wysokość 3,1mm max. rozwarcie 4 mm, kompatybilne z posiadaną przez COZL klipsownicą firmy B.Braun, 6 sztuk w opakowaniu | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy laparoskopowe sterylne, wykonane ze stopu tytanu, pyszczki ząbkowane piramidkowo, wysokość 4,9 mm max. rozwarcie 6,2 mm, kompatybilne z posiadaną przez COZL klipsownicą firmy B.Braun, 6 sztuk w opakowaniu | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy laparoskopowe sterylne, wykonane ze stopu tytanu, pyszczki ząbkowane piramidkowo, wysokość 7,9 mm max. rozwarcie 8,1 mm, kompatybilne z posiadaną przez COZL klipsownicą firmy B.Braun, 6 sztuk w opakowaniu | Op. | 5 |  |  |  |  |  |

Razem:

*- wypełnia Wykonawca

TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH

Termin dostaw cząstkowych:…………dni roboczych* - max  5 dni roboczych

*- wypełnia Wykonawca

Załącznik 1.2    Część 2

Klipsownice jednorazowego użytku

| Lp | Asortyment | jm | Ilość* | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Producent* | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu * | Numer Katalogowy i nazwa na fakturze * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku, nożycowa, do zabiegów otwartych, z mechanizmem zapadkowym, zawierająca 15 średnich tytanowych klipsów w rozmarze M (średnim); klipsy wykonane z drutu o przekroju prostokątnym 0,47x 0,76 mm, rozstaw nóżek klipsa przed zamknięciem – 3,6 mm, długość klipsa po zamknięciu – ok. 6 mm; sposób zamykania klipsa – najpierw przód, potem tył klipsa, w celu uniemożliwienia wyślizgnięcia się klipsowanych struktur; długość robocza trzonu klipsownicy 25 cm ; | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku, nożycowa, do zabiegów otwartych, z mechanizmem zapadkowym, zawierająca 15 dużych tytanowych klipsów w rozmiarze L ( dużym);rozstaw nóżek klipsa przed zamknięciem – 3,6 mm, długość klipsa po zamknięciu – ok. 6 mm; sposób zamykania klipsa – najpierw przód, potem tył klipsa, w celu uniemożliwienia wyślizgnięcia się klipsowanych struktur; długość robocza trzonu klipsownicy 33 cm; | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Razem:

Termin dostaw cząstkowych:……………………………..dni roboczych * ( max 5 dni roboczych)

*  - wypełnia Wykonawca

Załącznik 1.3    Część 3

Klipsownice i klipsy

| Lp | Asortyment | jm | Ilość* | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Producent* | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu * | Numer Katalogowy i nazwa na fakturze * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Klipsownica wielorazowa do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych w rozmiarach M, ML, L, XL, długość klipsownicy 20cm lub 27 cm, pierścienie klipsownicy kodowane kolorem, rozmiar szczęk kompatybilny z posiadanymi klipsami. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL kompatybilne z pozycją 1 i 2, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści – rozmiar M i M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar L i XL (średnica 10mm), podwójnie kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 4 klipsy w magazynku (opcjonalnie dostępne po 6szt klipsów w magazynku), sterylne | Op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego) , klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego Zasobnik zawierający 6 sztuk klipsów w magazynku, sterylne | Op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klipsowanica automatyczna do klipsów tytanowych w rozmiarze M/L o śr. 10 mm, wielorazowego użytku, autoklawialna, część robocza obrotowa, automatyczne pobieranie następnego klipsa | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Razem:

*- wypełnia Wykonawca

TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH

Termin dostaw cząstkowych:…………dni roboczych* - max  5 dni roboczych

*- wypełnia Wykonawca

Załącznik 1.4    Część 4

| Lp | Asortyment | jm | Ilość* | Cena jedn. brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Producent* | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu * | Numer Katalogowy i nazwa na fakturze * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Klipsy tytanowe do operacji laparoskopowych, wkłady w formie listwy na listwie 10 szt. klipsów, listwa kompatybilna z klipsownicą MICROLINE, rozmiar klipsów M/L | Op. | 100 |  |  |  |  |  |

TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH

Termin dostaw cząstkowych:…………dni roboczych* - max  5 dni roboczych

*- wypełnia Wykonawca