ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 23.11.2023 r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.19.23

Zmiana SWZ

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.19.23

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 137 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn. zm.) zmienia treść SWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert „Dostawa odczynników wraz z  dzierżawa analizatorów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy " – sprawa nr SZP.251.19.23.

W związku z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego dokumentem „Pytania i odpowiedzi nr 1” opublikowanym w dniu 15.11.2023 r. Zamawiający zmienia udzieloną odpowiedź na pytanie – Zestaw pytań nr 1, pytanie nr 6, tj.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 1, Analizator biochemiczny, pkt. 23 wymagań ogólnych, Załącznik nr 1B – Formularz warunków technicznych dla pakietu nr 1 i 2 oraz Załącznik nr 1A do SWZ:

W związku z powyższym wymogiem oraz wyspecyfikowaniem całkowitej ilości oznaczeń dla

parametru Glukoza, prosimy o doprecyzowanie jaką ilość Zamawiający zamierza wykonywać w hemolizacie?

ODPOWIEDŹ: Wszystkie badania.

Powinna brzmieć:

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wykonuje oznaczenia glukozy w hemolizacie.

W wyniku zmiany  Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 3 zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin to 30.11.2023 r., godz. 10.00 składanie ofert, godz. 10:05 otwarcie ofert.

: 	            - Monika Ku

Członek:

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)