#  Warszawa, dnia 15.06.2021 r.

# **Nr sprawy: SZPZLO/ZP/01/21**

#

**Informacja** dla Firm, które pobrały Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn.: **„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą sześciu analizatorów”**

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2021 r. pod numerem **2021/BZP 00074456/01**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ.

W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie Nr 1**

**Dotyczy Formularza ofertowego:**

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

**Ad 1**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Umowy:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Ad 2**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy - Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Prosimy także o usunięcie kolumny *„Wartość aparatu netto*” i *„Wartość aparatu brutto”* z Formularza cenowego (Tabela druga).

**Ad 3**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy - Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§8 ust. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądu oferowanego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta, czyli raz na 12 miesięcy?

**Ad 4**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy - Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§8 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu *„w dni robocze"*?

**Ad 5**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy - Załącznik nr 6 do SIWZ:**

**§13 ust. 1 pkt. a) oraz b):**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości brutto umowy.

**Ad 6**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§1 ust. 3:**

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt materiałów zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie.

Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: *„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów".*

**Ad 7**

Zapisy umowy w §1 ust. 3 pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ:**

**§7 ust. 4 pkt b):**

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

*„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega* z *płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności".*

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Ad 8**

Zapisy umowy w §7 ust. 4 pkt b pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 9**

**Do zał. nr 2/II:**

Czy pozycji 23 (p/ciała anty-sars cov-2 ) Zamawiający oczekuje zaoferowania testu ilościowego czy jakościowego?

**Ad 9**

W pozycji nr 23 Zamawiający oczekuje testu ilościowego.

**Pytanie nr 10**

**Do zał. nr 1/II:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników ich ważność przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

**Ad 10**

Zgodnie z zapisami SWZ termin ważności odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

**Pytanie nr 11**

**Dot. umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie

*Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.*

**Ad 11**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12**

**Dot. umowy**

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

*Uzasadnienie: Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach,  okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia*

**Ad 12**

W związku z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp wniosek nie odnosi się do treści SWZ.

**Pytanie nr 13**

**Dot. umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."

*Uzasadnienie:  Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.*

**Ad 13**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14**

**Dot. umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Ad 14**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Ad 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, natomiast zmienia zapisy §15 umowy – Załącznik nr 6 do SWZ.

**Pytanie nr 16**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 3 ust.1**Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia

**Ad 16**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 3 ust. 2**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „nieodpłatnie” z niniejszego postanowienia umowy? Zamawiający postanowieniu wskazał, że Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w ramach wysokości czynszu dzierżawnego.

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Ad 17**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 5**Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

**Ad 18**

Zgodnie z zapisem SWZ Zamawiający wymaga złożenia dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

**Pytanie nr 19**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 6 ust. 3**Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zamianę słów „na własny koszt” na „w ramach wynagrodzenia”?

**Ad 19**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 7 ust. 5**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

*Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.*

**Ad 20**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 21**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Ad 21**

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury@szpzlo.praga-pld.pl

**Pytanie nr 22**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 8 ust. 3**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Ad 22**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 13**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’?

**Ad 23**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 13 ust. 1 lit. b**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

*Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej*

**Ad 24**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.*

**Ad 25**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 26**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 15 ust. 9** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

**Ad 26**

Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych uwzględnionych w §15 umowy po zmianach.

**Pytanie nr 27**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 15 ust. 11**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Ad 27**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 28**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 15 ust. 12**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Ad 28**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 29**

**DO ZAŁ. NR 6 UMOWA DZIERŻAWY**

**Par. 15 ust. 13**Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Ad 29**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 30**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

**Par. 3 ust. 2**Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

**Ad 30**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 31**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

**Par. 4 ust. 3**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

*Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.*

**Ad 31**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 32**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Ad 32**

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury@szpzlo.praga-pld.pl

**Pytanie nr 33**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

**Par. 5**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Ad 33**

Zamawiający wyraża zgodę i w odpowiedzi zmienia treść §5 umowy dodając zapis w ust. 2.

**Pytanie nr 34**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

**Par. 7**Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Ad 34**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 35**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

**Par. 7 ust. 4**Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„*nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności*”.

**Ad 35**

W odpowiedzi Zamawiający zmienia treść § 7 umowy dodając ust. 5.

**Pytanie nr 36**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

**Par. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’?

**Ad 36**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 37**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

**Par 8 ust. 1**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

*Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej*

**Ad 37**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 38**

**DO ZAŁ. NR 7 UMOWA DOSTAWY OCZYNNIKÓW**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.*

**Ad 38**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.**

**W załączeniu Zamawiający udostępnia Załącznik nr 6 do SWZ oraz Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach z dnia 15.06.2021 r.**