## Przedmiar
Rodos 7.0.17.7 [13801]
Przedmiar
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty hydrauliczne
1 | KNR 4-02 0114/04 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm | m | 70
2 | KNR 4-02 0114/03 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm | m | 6
3 | KNR 2-15 0104/08 |  |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 80mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 70
4 | KNR 2-15 0104/05 |  |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6
5 | KNR 2-15 0107/04 |  |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 50mm | szt | 4
6 | KNR-W 2-15 0130/08.1 |  |  | Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 80mm | szt | 4
7 | KNR-W 2-15 0130/05.1 |  |  | Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 40mm | szt | 1
8 | KNNR 8 0112/10 |  |  | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 80mm - analogia trójnik redukcyjny 80/50 | szt | 4
9 | KNNR 8 0112/10 |  |  | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 80mm | szt | 6
10 | KNNR 8 0112/08.5 |  |  | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 40-50mm - analogia (trójnik, kolano) | szt | 4
11 | KNR 2-15 0112/08 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm - analogia kolano 90st. 80 | szt | 17
12 | KNR 2-15 0110/05 |  |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych | m | 70
13 | KNR 2-15 0110/04 |  |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 6
14 | KNR-W 2-15 0128/02 |  |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 76
15 | KNR 0-34 0101/09 |  |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 70
16 | KNR 0-34 0101/04 |  |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 6
Roboty budowlane
17 | KNR 4-01 0333/09 |  |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 6
18 | KNR 4-01 0333/11 |  |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 6
19 | KNR 9-29 0108/01 - analogia |  |  | Demontaz sufitów podwieszanych kasetonowych (do odtworzenia) | m2 | 70
20 | KNR 9-29 0320/01 - analogia |  |  | Odtworzenie sufitu podwieszanego kasetonowego | m2 | 70
21 | KNR 2-02 2004/05 |  |  | Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 7
22 | NNRNKB 10 2016/04 dopłata 2x |  |  | Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych | m2 | 7
23 | NNRNKB 7 1134/02.2 |  |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych | m2 | 7
24 | KNR 2-02 1505/01 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 7