1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd i kalibrację 18 szt. czujników gazu NH3.

Typ czujników:

PW-017-PG4-EC-O-FL.M-AL-0-485-0-0—BT

E.NH3.200P.A

Zakres 200ppm

Alarm 40ppm

Ostrzeżenie 20ppm

Jednostka Sterująca Sigma Control L - 5 szt

Na wykonane czynności Wykonawca wystawi świadectwo sprawdzenia z potwierdzeniem sprawności i poprawności działania

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

* 21 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

* Ciepłownia MPEC ul. Teligi 1 87-800 Włocławek

4. Warunki płatności

* 30 dni od otrzymania faktury