## PAKIET 1
MCM/WSM/ZP7/2021 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | W zestawie w składzie | Cena jedn. Netto zł | Cena jedn. netto po waloryzacji | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
PŁYTY BLOKOWANE Pakiet Nr 1
1. | Płytka obojczykowa "S" z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł.70-90 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 (blokowane: konwencjonalne). Lewe i prawe w zależności od potrzeb. | szt | 5 | płyta, 6szt. śrub (3 blokowane i 3 korowe)
2. | Płytka ramienna bliższa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł. 100-150 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 (blokowane: konwencjonalne). Lewe i prawe w zależności od potrzeb. | szt | 15 | płyta, 5szt śrub blok i 5szt korowe
3. | Płytka ramienna dalsza -przyśrodkowa; - przyśrodkowo tylna; - boczna; - tylno-boczna, z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł. 90-130 mm z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75% ilości otworów płyty, w stosunku 1:1 (blokowane:konwencjonalne). Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | szt | 10 | płyta, 6szt śrub (3 blokowane, 3 korowe)
4. | Płytka do złamań nasady bliższej piszczeli boczna z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł. 110-160 mm. z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane: konwencjonalne). Lewe i prawe w zależności od potrzeb. | szt | 20 | płytka, 5szt śruba blok, 5szt. korowa
5. | Płytka do złamań nasady dalszej piszczeli boczna lub przednio-boczna typu L z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł. 120-180mm., z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75%ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (konwencjonalne: blokowane). Lewe i prawe, wzależności od potrzeb. | szt | 20 | płytka, 5szt. śruba blok i 5szt korowe
6. | Płytka do złamań nasady dalszej piszczeli przyśrodkowa z otworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł. 120-180mm., z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane: konwencjonalne). Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | szt | 5 | płytka, 5szt śrub blok i 5 szt. korowe
7. | Płytka strzałkowa dalsza-boczna zotworami do wkrętów blokowanych oraz konwencjonalnych. Dł. 90-160 mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane: konwencjonalne). Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | szt | 10 | płytka, 6szt śrub
8. | Płytka wąska z ograniczonym kontaktem, szerokość około 10mm, z otworami do wkrętów blokowanych i konwencjonalnych. Długość 90 do 190mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkręty w ilości; ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne). Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | szt | 15 | płytka, tylko śruba blokowana 5szt.
9. | Płytka rekonstrukcyjna, szerokość około 10mm, z otworami do wkrętów blokowanych i konwencjonalnych. Długość 90-190mm. Z możliwością kompresji i otworami do "wstępnej stabilizacji" drutami Kirschnera. W zestawie wkrety w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane :konwencjonalne). Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | szt | 15 | płytka, śruba blokowana 3szt, korowa 3szt..
10. | Płytka piętowa z otwormi do wkrętów blokowanych, lewa i prawa w zależnośći od potrzeb. | szt | 10 | płytka, 6szt śrub (3 blokowane i 3szt korowe)
11. | Płytka do dalszej części kości promieniowej, dłoniowa lub grzbietowa w zależności od potrzeb, z otworami na wkręty blokowane i w ogonie z otworami mieszanymi pod wkręty blokowane oraz konwencjonalne (2 do 4 otworowa). Z otworami pod druty Kirschnera do "wstępnej stabilizacji". W zestawie wkrety w ilości;ok 75% ilości otworów płyty w stosunku 1:1 (blokowane: konwencjonalne). Lewe i prawe, w zależności od potrzeb. | szt | 15 | płytka, 6szt śrub (3 blokowane i 3szt. korowe)
| SUMA | [5 empty] | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 32 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

## PAKIET 2
MCM/WSM/ZP7/2021 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | W zestawie w składzie | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE - Pakiet Nr 2
1. | Gwóźdź sródszpikowy ramienny kaniulowany w różnych rozmiarach 180 - 320 mm, średnicach 8-9 mm; z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy - częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej. | szt | 15 | gwóźdź, zaślepka, 4szt. srub, śruba kompresyjna
2. | Gwóźdź sródszpikowy udowy z możliwością wstępnej kompresji i implantacji dynamicznej, opcjonalnie: - gwóźdź o typie rekonstrukcyjnym (blokowany w części bliższej - skośnie - doszyjkowo) lewy i prawy w różnych długościach 200 - 480 mm, średnicach 9-12mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden wkręt trzonowy częściowo gwintowany). Możliwość wprowadzania do kości od strony proksymalnej lub dystalnej. | szt | 15 | gwóźdź, zaślepka, 4szt srub, śruba kompresyjna
3. | Gwóźdź sródszpikowy piszczelowy z możliwością stabilizacji: statycznej, dynamicznej, dynamicznej z kompresją, rekonstrukcyjnej, lewy i prawy, w różnych długościach 270 - 390 mm, średnicach 9-10mm. W składzie zestawu również: zaślepka, śruba kompresyjna, 4 wkręty blokujące (w tym jeden rekonstrukcyjny, jeden trzonowy). | szt | 15 | Gwóźdź, zaślepka, 4szt śrub blok., śruba kompresyjna
4. | Gwóźdź śródszpikowy do złamań bliższej części kości udowej ze śrubą doszyjkową; w opcjach długości: krótkie, długie | szt | 10 | Gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba trzonowa, zaslepka
| SUMA |  |  |  |  | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary gwoździ i rygli), w ciągu 32 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

## PAKIET 3
MCM/WSM/ZP7/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
ŚRUBOPŁYTA TYPU DSB (DHS) - Pakiet Nr 3
1. | Śrubopłyta typy DSB o róznych długościach (w przewadze 4-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm. Kąt 135-130 stopni. W zestawie: - śruba doszyjkowa (opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej), - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym | szt | 30
| SUMA |  |  |  | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 32 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

## PAKIET 4
MCM/WSM/ZP7/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
ŚRUBOPŁYTA TYPU DSK (DCS) - Pakiet Nr 4
1. | Śrubopłyta typy DSK o róznych długościach (w przewadze 6-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm oraz pod wkręty gąbczaste śr. 6,5mm w częśi przytulejowej. Kąt 95 stopni. W zestawie: - śruba dokłykciowa (opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej), - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym | szt | 10
| SUMA |  |  |  | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 32 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

## PAKIET 5
MCM/WSM/ZP7/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
ZESPOLENIA KLASYCZNE - Pakiet Nr 5
1. | Płyta szeroka około 16mm, cienka 2-2,5mm z otworami w dwóch rzędach pod wkręty o średnicy 4,5mm, 4-9 otworowa, stalowa | szt | 20
2. | Płyta wąska ok.. 10mm cienka 2-25mm z otworami w jednym rzędzie, pod wkręty o średnicy 4,5mm 2-6otworowa, stalowa | szt | 30
3. | Płyta kompresyjna wąska około 10mm, cienka około 2,5mm, 4-8 otworowa pod wkręty o średnicy 4,5mm stalowa | szt | 20
4. | Wkręty klasyczne korowe ø 4,5mm z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry oraz odpowiednio gniazdami krzyżowymi i sześciokontnymi (imbus). | szt | 140
5. | Płyta kompresyjna szeroka około 16mm, gruba około 4mm 6-12 otworowa długości od 80-160mm, pod wkręty średnicy 4,5mm, stalowa | szt | 10
6. | Płyta L szeroka, około 16mm, cienka około 2mm; lewe i prawe, 4-6 otworowe, pod wkręty średnicy 4,5mm; stalowa. | szt | 10
7. | Gwoździe Rusha (średnice od 2-4mm; długości 200-300mm) | szt | 50
8. | Podkładki do wkrętów gąbczastych i korowych ø wewnętrzne pod wkręty ø 4,5 mm oraz ø 6,5 mm (średnica zewnętrzna), o długości od 8mm do 14mm. | szt | 50
| SUMA |  |  |  | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za zestaw w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2.Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa w ciągu 32 godzin od uzyskania telefonicznej lub przekazanej faksem informacji (tj. dostawa pełnego asortymentu - wszystkie rozmiary płyt i wkrętów). 3. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy wykonawcy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom / osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie wykonawca jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie na koszt wykonawcy.

## PAKIET 6
MCM/WSM/ZP7/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
WKRĘTY KANIULOWANE - Pakiet Nr 6
1. | Tytanowe wkręty kaniulowane o średnicy 4-4,5mm, niski profil głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długości od 14mm do 70mm z przeskokiem co 2mm, od 14mm do 48mm z przeskokiem co 5mm, od 50mm do 70mm, kaniulacja 1,55mm, gwint częściowy. | Szt. | 40
2. | Tytanowe wkręty kaniulowane o średnicy 6.5 mm, sterylne, niski profil głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość wkrętów od 30mm do 130 mm. | Szt. | 40
3. | Tytanowe wkręty kaniulowane ø 2.0 mm, częściowo gwintowane, samotnące o niskim profilu głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długość wkręta 8-30 mm co 2 mm. | Szt. | 20
4. | Tytanowe wkręty kaniulowane ø 3.0 mm, częściowo gwintowane, samotnące o niskim profilu głowy, posiadające również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, kaniulacja 1,3 mm, długość wkrętów od 8-40 mm | Szt. | 20
| SUMA |  |  |  | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za wkręt w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Każdorazowo dostarczenie potrzebnego do implantacji instrumentarium (tj. pełne istrumentarium wg. specyfikacji producenta). 3. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego. 4. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom /osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie.

## PAKIET 7
MCM/WSM/ZP7/2021 | [6 empty] | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
IMPLANTY DO KOREKCJI DEFORMACJI PRZODOSTOPIA - Pakiet Nr 7
1. | Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy paliczka palucha o szerokości 8 i 10 mm z katem 26° i 90° stopni | Szt. | 50
2. | Tytanowe śruby "odłamywane" średnica 2mm, w minimum 6 długościch, skok co 1mm. Średnica wałeczka umożłiwająca implatnację z końcówki napędu. | Szt. | 50
3. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,0 - 2,3mm i długościach od 10 do30 mm. Kaniulacja śruby - pod drut Kirchnera Ø 0,9 - 1,05mm. | Szt. | 25
4. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,9-3,0mm i długościach od 10 do34 mm.Kaniulacja śruby - pod drut Kirchnera Ø 1,0mm. | Szt. | 25
| SUMA |  |  | x | 0 | X | X | 0
WARUNKI OGÓLNE: 1. Płatność za wkręt w chwili zakupu - wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszepów. 2. Stworzenie podmagazynu u zamawiającego (z pełnego asortymentu - wsystkie klamry i wkrety). 3. W przypadku utworzenia podmagagazynu lub tzw. komisu: - implanty pozostają własnością firmy wykonawcy - nadzór nad implantami zostaje powierzony osobom /osobie wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie wykonawcę - realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium - realizujący zamówienie wykonawca odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku jego niekompatybilności bądź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie na koszt wykonawcy.

## PAKIET 8
MCM/WSM/ZP7/2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET: zestawy do artroskopii kolana i barku - Pakiet Nr 8
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | Ilość kompletów | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1. | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolna z użyciem ścięgna m. półścięgnistego i więzadła właściwego rzepki z możliwością wykonywania zabiegów rewizyjnych.
1a. | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości(bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia: - płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki (WYMAGA SIĘ dostarczenia następujących narzędzi do btb: celownik, narzędzie do formowania przeszczepu oraz rozwiertaki do śrub) - płytka wydłużona 10mm stanowiąca nakładkę na płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym służący do zabiegów rewizyjnych - płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9mm. |  | 50
1b. | Śruba interferencyjna z materiału typu PLLA z hydroksyapatytem lub materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm. |  | 100
1c | Tytanowa śruba interferencyjna, kaniulowana (otwór 2mm), o średnich od 7mm do 11mm i długościach od 25mm do 35mm |  | 50
2. | Zestaw do szycia łąkotki metodą all-inside
2a. | System składający się z dwóch implantów typu PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zestaw zawiera jednorazową, półotwartą, metalową kaniule do wprowadzania systemu do stawu. |  | 50
2b. | Jednorazowy spychacz do węzła z jednoczesnym obcinakiem. |  | 50
Razem |  |  |  | 0 | X |  | 0
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Użyczenie pełnego instrumentarium do zabiegu, zgodnie ze specyfikacją producenta, na czas trwania umowy (instrumentarium pozostaje w pomieszczeniach Podmiotu zamawiającego przez czas trwania umowy)
II a | W przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, w szczególności, instrumentarium musi zawierać: celowniki udowe o wymiarach 6, 7, 8, 9mm , celownik piszczelowy z regulacją kąta nachylenia , gwintowniki do śrub mocujących implanty w średnich dostępnych implantów;
III. | Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku
0

## PAKIET 9
MCM/WSM/ZP7/2021 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET: zestawy do artroskopii barku - Pakiet Nr 9
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | Ilość kompletów | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1. | Zestaw do artroskopowej rekonstrucji stożka rotatorów lub rekonstrukcji obrąbka stawowego
1a | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 3,5 mm do 6.5mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowym aplikatorze, z igłami i bez (WYMAGA SIĘ dostarczenia pełnego instrumentarium do zabiegu zgodnie ze specyfikacją producenta). |  | 80
1b | Miękka ktowica o wymiarach od 1,4 do 1,8mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka lub 2,3 do 2,9mm z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów z igłami i bez. |  | 80
Razem |  |  |  | 0 | X |  | 0
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Użyczenie pełnego instrumentarium do zabiegu, zgodnie ze specyfikacją producenta, na czas trwania umowy (instrumentarium pozostaje w pomieszczeniach Podmiotu zamawiającego przez czas trwania umowy)
III. | Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku

## PAKIET 10
MCM/WSM/ZP7/2021 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET: akcesoria do artroskopii - Pakiet Nr 10
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | cena jedn. Netto | ilość szt. | Wartość netto | VAT% | cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1. | Końcówki do shavera artroskopowego
1. | Ostrza kompatybilne z shaverami artroskopowymi Stryker; dostępne w różnych wersjach, co umożliwia chirurgowi wybór zgodny z preferencjami oraz rodzajem przeprowadzanego zabiegu; dostępne są w zakresie średnic: 3,5 – 5.0mm; automatycznie rozpoznawane przez konsolę shavera firmy Stryker. |  | 100
2. | Frezy kompatybilne z shaverami artroskopowymi Stryker; dostępne w różnych wersjach, co umożliwia chirurgowi wybór zgodny z preferencjami oraz rodzajem przeprowadzanego zabiegu; dostępne są w zakresie średnic: 4,0mm; z dwunastoma nacięciami automatycznie rozpoznawane przez konsolę shavera firmy Stryker. |  | 10
3. | Dren jednorazowy w torze napływu kompatybilny ze sprzętem zamawiacego |  | 120
Razem |  |  |  | 0 | X | X | 0
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Darmowe dostarczenie shavera kompatybilnego z posiadą przez zamawiającego wieżą artroskopową

## PAKIET 11
MCM/WSM/ZP7/2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zestaw do uzupełniania i przyśpieszenia regeneracji, przebudowy ubytków kostnych oraz leczenia braków zrostu, stawów rzekomych, martwicy - Pakiet 11
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | ilość kompl. | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto PLN | Producent i nr katalogowy
1. | ZESTAWY DO SEPARACJI PŁYTEK - system z klepsydrową tubą separacyjną, służący do uzyskiwania minimum 3-5ml osocza bogatopłytkowego z 18 ml krwi pacjenta, o koncentracji powyżej 1 mln PLT w mikrolitrze, w procesie wirowania w pozycji horyzontalnej. Odzysk płytek w koncentracie powyżej 93%. Skład zestawu: profilowana tuba separująca 20 ml, strzykawki, igły iniekcyjne i pobraniowe, łącznik do strzykawek, antykoagulant, wklejki do karty pacjenta identyfikujące produkt, z numerem serii i datą ważności. Przewidziana przez producenta możliwość dodatkowego odwirowania w celu większego zagęszczenia płytek. Nieodpłatene użyczenie wirówki niezbędnej do korzystania z zestawów j/w. |  | 60
| RAZEM |  |  | 0 | X | X | 0
UWAGA! W powyższym zakresie pakietu wymagane jest użyczenie nieodpłatnie wirówki automatycznej na okres trwania umowy

## PAKIET 12
MCM/WSM/ZP7/2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | ilość kpl./ par | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne- ZESTAWY JEDNORAZOWE (STERYLNE) PAKIET Nr 12
poz. 1 | Zestaw operacyjny do stawu biodrowego |  | 30
poz. 2 | Zestaw do operacji kończyn |  | 200
poz. 3 | Zestaw do artroskopii kolana |  | 160
poz. 4 | Pończochy 35x120cm (rozm.L) |  | 100
poz. 5 | Pończochy 25x80cm (rozm.S) |  | 300
poz. 6 | Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo i 2 fartuchy |  | 200
poz. 7 | Osłona na monitor rtg - sterylna, średnica 140cm wykonano z folii PE dł. ok 85cm.x150cm. |  | 300
poz. 8 | Worek do zbiórki płynów wykonany z barierowej folii PE, wyposażony w sito oraz zawór. Posiadający dwie taśmy samoprzylepne: do mocowania worka do obłożenia oraz z przodu do połączenia worka z fartuchem operatora o rozmiarach 50x70cm. |  | 410
poz. 9 | Fartuch wzmocniony do „mokrych” zabiegów rozm. M - XXL |  | 560
poz. 10 | Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm L - XXL |  | 420
poz. 11 | Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S - XXL |  | 7300
poz. 12 | Torba na materiał sterylna wykonana z folii PE o wymiarach 43-38cm |  | 350
poz. 13 | Torba na materiał sterylna wykonana z folii PE o wymiarach 70-50cm |  | 100
poz. 14 | Taśmy przylepne (dł. ok 50cm.x10cm.) |  | 300
poz.15 | Serwety sterylne z otworem przylepne ᴓ 7cm. Dł. ok. 120x150cm. |  | 30
poz.16 | Serwety sterylne z otworem przylepne ᴓ 10cm. Dł. ok. 75x90cm. |  | 40
poz.17 | Serwety sterylne 90x150cm. |  | 70
Razem: |  |  |  | 0 | x | x | 0
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO WW POZYCJI:
poz. 1 | ZESTAW OPERACYJNY DO STAWU BIODROWEGO
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta duża (około 170cmx300cm) z przylepcem – 1szt
· Serweta z łatą chłonną i uchwytem na przewody z przylepcem (182cmx180cm) | Serweta łatą chlonną i uchwtem na przewody z przylepcem (280x245)
· Serwety z przylepcem (80cmx100cm) – 3 szt.
· Torba na płyny
· Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm) | Serweta na stól z instrumentarium ( około 140x190cm.)
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw operacyjny do stawu biodrowego |  |  | 30 | KOMPLETÓW
poz. 2 | ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYN
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta do operacji kończyn (około 230cmx300cm)
· Serweta z przylepcem (150cmx240cm)
· Serweta na stół z instrumentarium (około 150cmx180cm)
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw do operacji kończyn |  |  | 200 | KOMPLETÓW
poz. 3 | ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta do artroskopii z torebką na płyny (około 230cmx320cm)
· Serweta na stół z instrumentarium
· Serweta na stół z instrumentarium składana
· Pończochy elastyczne
· Ręczniki do rąk – 4 szt.
· Taśmy przylepne (długość około 50cm) – 4 szt.
· Fartuch chirurgiczny L | Fartuch chirurgiczny L i XL do zabiegów w polu ,,mokrym''
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw do artroskopii kolana |  |  | 160 | KOMPLETÓW
poz. 6 | ZESTAW UNIWERSALNY Z SERWETĄ NA STÓŁ MAYO I 2 FARTUCHY
· Serweta do stołu Mayo
· Serweta z przylepcem duża (około 150cmx240cm)
· Serweta z przylepcem z łatą chłonną i przykryciem na przewodu 180cmx180cm
· Serweta na stół z instrumentarium (150cmx190cm) – 2 szt
· Przyklejane serwety z łatą chłonną około 75cmx90cm
· Ręczniki do rąk – 2 szt.
· Fartuch chirurgiczny L – 2 szt. | Fartuch chirurgiczny L i XL
Wymagania ogólne: obłożenia jednorazowe, jałowe, wykonane z podwójnej warstwy laminatowej, dwuwarstwowe, 100% nieprzemakalności, nie pylące, silne i trwałe na przerwanie, kleje skórne nie wywołujące odczynów alergicznych, miękkie, posiadające dobrą pojemność absorpcji, pozbawione lateksu, posiadającą dodatkową łatę chłonną; spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 10993
Razem Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo i 2 fartuchy |  |  | 200 | KOMPLETÓW
poz. 9 | FARTUCH WZMOCNIONY DO "MOKRYCH" ZABIEGÓW
Wymagania ogólne: sterylny,wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m2. Wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach. Rozmiary L-XXL.
Razem Fartuch wzmocniony do „mokrych” zabiegów rozm. M-XXL |  |  | 560 | KOMPLETÓW
poz. 10 | FARTUCH UNIWERSALNY OPERACYJNY DO SUCHYCH OPERACJI
Wymagania ogólne: Sterylny, wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SSMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m2. Rozmiary L-XXL.
Razem Fartuch uniwersalny operacyjny do suchych operacji rozm L-XXL |  |  | 420 | KOMPLETÓW
poz. 11 | Mundurki jednorazowe (Spodnie i bluza) w rozmiarze S - XXL |  | 7300 | KOMPLETÓW
Wymagania ogólne: Ubranie wykonane z włukniny SMS gramatura minimum 35g/m2. Kolor niebieski, nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim, min. 2 kieszenie, Spodnie z trokami lub gumką w pasie. Rozmiar od S do XXL.
poz.14 | Taśmy przylepne, jednorazowe, sterylne, pojedynczo pakowane, dł. Ok 50x10cm. |  |  |  | 300 | KOMPLETÓW
poz. 15 | Serwety sterylne z otworem dwustronny laminat zgodny z EN 1379. Laminat barierowy odporny na przenikanie drobnoustrojów i płynów. Serwety posiadają pasek kleju
| wokół otworu, umożliwiający stabilne mocowanie serwety, ᴓ 7cm. Dł. ok. 120x150cm. |  |  |  | 30 | KOMPLETÓW
poz. 16 | Serwety sterylne z otworem dwustronny laminat zgodny z EN 1379. Laminat barierowy odporny na przenikanie drobnoustrojów i płynów. Serwety posiadają pasek kleju wokół
| otworu, umożliwiający stabilne mocowanie serwety, ᴓ 10cm. Dł. ok. 75x90cm. |  |  |  | 40 | KOMPLETÓW

## PAKIET 13
MCM/WSM/ZP7/2021 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. Netto zł | Ilość kpl./ par | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne 1 - ZESTAWY JEDNORAZOWE (STERYLNE) PAKIET Nr 13
poz. 1 | Zestawy do zabiegów przezcewnikowych |  | 100
poz. 2 | Zestawy do małych procedur chirurgicznych |  | 100
Razem: |  |  |  | 0 | x | x | 0
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO WW POZYCJI:
poz. 1. | ZESTAW DO ZABIEGÓW PRZEZCEWNIKOWYCH
W skład zestawu wchodzą:
Zestaw zawierający serwetę ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem do gromadzenia fragmentów tkanek i portem do ssaka, przeznaczony do wszelkich procedur przezcewnikowych zawierający:
1. Serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach 140 x 190 cm - 1 szt.
2. Taśmę przylepną 9 cm x 50 cm - 1 szt.
3. Ręcznik chłonny 30cm x 20 cm - 2 szt.
4. Serweta ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzusznym Ø 8cm z otworem na prącie Ø 5 cm, osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka, trokami do regulacji worka o wymiarach: 175/290 x 242cm - 1 szt.
Razem zestaw do zabiegów przezcewnikowych |  | 100 | szt.
poz. 2. | ZESTAWY DO MAŁYCH PROCEDUR CHIRURGICZNYCH
Zestaw serwet przeznaczonych do małych zabiegów chirurgicznych zawierający:
1. Serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach 150 x 160 cm - 1 szt.
2. Serweta z samoprzylepnym otworem o średnicy 7cm 150x200 - 1 szt.
3. Ręczniki chłonne o wymiarach: 20 x 30cm - 2 szt.
Razem zestaw do małych procedur chirurgicznych |  | 100 | szt.

## PAKIET 14
MCM/WSM/ZP7/2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | ilość kpl./ par | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne - ZESTAWY DO CIĘCIA CESARSKIEGO PAKIET Nr 14
poz. 1. | Obłożenie jałowe do cesarskiego cięcia Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2 i chłonności laminatu min. 285% i 156 ml/m2 gotowego wyrobu. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 11 g/m2 i chłonność min. 635% i 542 ml/m2 gotowego wyrobu (chłonności potwierdzone przez zewnętrzne laboratorium badawcze), również bez wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zetawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziwy wzmocniona 140x190cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm składana teleskopowo 1 serweta do sięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19x100) 315x250cm 1 serweta dla noworotka 90x100cm 1 taśma samoprzylepna 10x50cm 4 ręczniki celulozowe 30x33cm |  | 20
| Razem: |  |  | 0 | x | x | 0