# Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.22.2023 Lublin, dnia 25.07.2023 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.,Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

„Czy posiadają Państwo zdjęcia poglądowe lub projekt jak mają wyglądać filtry stożkowe?”.

**ODPOWIEDŹ**

Filtry powietrza muszą odpowiadać wymogom PN-EN ISO 16890 zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty, tj. opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 3) i kosztorysach ofertowych (Zał. nr 2).

**PYTANIE Nr 2**

„Czy filtry kasetowe będą mogły zostać wykonane z włókniny poliestrowej ISO Coarse>85%?”.

**ODPOWIEDŹ**

Klasa filtracji zaproponowanych filtrów musi być zgodna z wymogami określonymi w kosztorysach ofertowych – Zał. nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.

**PYTANIE Nr 3**

„Proszę o więcej danych dotyczącej pozycji Fi 315”.

**ODPOWIEDŹ**

Pozycja 7.3 w załączniku 2.7 kosztorysu ofertowego dotyczy wkładu filtracyjnego (nr art.: 40520665 lub równoważny) do filtra kanałowego VENTURE INDUSTRIES typ DF 315 stanowiącego własność zamawiającego.

**PYTANIE Nr 4**

„Czy jest możliwość wykonania filtrów z nitami? Możemy przesłać próbkę filtra naszej produkcji”.

**ODPOWIEDŹ**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 (opis przedmiotu zamówienia) do Zaproszenia do złożenia oferty pkt 1: „*W filtrach niedopuszczalne jest występowanie nitów, wkrętów i ostrych krawędzi powodujących możliwość skaleczenia*.

Pozostałe warunki Zaproszenia nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. **do dnia 28 lipca 2023 r.**