Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis

Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem 
(uruchomienie dotyczy: części IV: „Laboratoryjny osmometr krioskopowy”, części V: „Laboratoryjny farinograf”, części VI: „Laboratoryjny mieszalnik gazów”, części VII: „Spektrofluorymetr”) sprzętu fizyko - chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego (zwanego dalej również „sprzętem”), dostarczonego zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami SWZ. Miejscem wykonania zamówienia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 10.

- Zamawiający podzielił zamówienie na siedem części (od I do VII):

- CZĘŚĆ I: STANOWISKO POSTPROCESSINGOWE MODELOWANIA 3D,

- CZĘŚĆ II: SPRZĘT LABORATORYJNY I,

- CZĘŚĆ III: SPRZĘT LABORATORYJNY II,

- CZĘŚĆ IV: LABORATORYJNY OSMOMETR KRIOSKOPOWY,

- CZĘŚĆ V: LABORATORYJNY FARINOGRAF,

- CZĘŚĆ VI: LABORATORYJNY MIESZALNIK GAZÓW,

- CZĘŚĆ VII: SPEKTROFLUORYMETR.

- W zakres przedmiotu zamówienia, wchodzi również instruktaż osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia (instruktaż dotyczy części IV: „Laboratoryjny osmometr krioskopowy”, części V: „Laboratoryjny farinograf”, części VI: „Laboratoryjny mieszalnik gazów”, części VII: „Spektrofluorymetr” - informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej w poszczególnych częściach zamówienia) oraz udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązuje się do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Gwarantem dla zmawiającego jest wykonawca, nie zwalnia to jednak wykonawcy od dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, itp. producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca w ramach realizacji dostawy i uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (instruktaż dotyczy części od IV do VII zamówienia), osób wskazanych przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia jednak po jego dostarczeniu i uruchomieniu w laboratorium zamawiającego. Informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej w poszczególnych częściach zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).

- Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia 
w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być dostarczony, przez wykonawcę w ilościach i o parametrach technicznych i jakościowych, zgodnych z ofertą wykonawcy, postanowieniami SWZ, w tym projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia objęty musi być, 
w ramach ceny ofertowej wykonawcy, przeglądami technicznymi zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w formularzu specyfikacji techniczno - cenowej (załącznik nr 3 do SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Dostarczony sprzęt będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych, które nie wykluczają dostawy przedmiotu zamówienia na rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Naprawy sprzętu w okresie gwarancji będą wykonane przez serwis producenta albo serwis autoryzowany przez producenta z obsługa serwisową prowadzoną w języku polskim.

- Zamawiany/ oferowany przez wykonawcę sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być objęty serwisem gwarancyjnym jak również serwisem pogwarancyjnym.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia przeznaczony 
do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji techniczno - cenowej zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) jak również, o ile to dotyczy danego sprzętu, w ściśle określoną, dokładną i pełną listę materiałów eksploatacyjnych z okresami wymiany i cenami.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji techniczno - cenowej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia.

- Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane 
w specyfikacji techniczno-cenowej zostały użyte jedynie przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

- W cenę oferty wykonawcy na dostawę sprzętu będącego przedmiotem zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, jego ubezpieczenia na czas dostawy, uruchomienia, jak i przeglądów serwisowych i wsparcia technicznego udzielanego zamawiającemu zgodnie z SWZ i ofertą wykonawcy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z jego realizacją.

- Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zamówienia pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.