|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Ilość  [szt./kpl]** |
| 1. | Jednostki zewnętrzne typu VRV | 5 |
| 2. | Jednostki zewnętrzne typu Split | 3 |
| 3. | Jednostki wewnętrzne VRV | 36 |
| 4. | Jednostki wewnętrzne split | 3 |
| 5. | Agregaty skraplające Daikin | 3 |
| 6' | Centrala wentylacyjna VTS (do 10000 m3/h) | 3 |
| 7. | Dostawa i wymiana kompletu filtrów w centralach wentylacyjnych NW1, NW2 i NW3 | 1  , |
| 8. | Demontaż i ponowny montaż sufitu powieszanego (toalety, łącznik) | 1 |

Załącznik nr 1

Wykaz urządzeń do serwisowania, dostawy filtrów i prac przy serwisowaniu central wentylacyjnych