Zamość, dnia 21-11-2022 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: „Zakup i instalacja lamp bakteriobójczych” z podziałem na części:**

**Część 1: Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody pitnej w m. Wólka Wieprzecka. Część 2: Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody pitnej w m. Sitaniec. Część 3: Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody pitnej w m. Płoskie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

Dzień dobry proszę o informację jakiej średnicy są rurociągi na których mają być zamontowane lampy UV oraz z jakiego materiału są wykonane.

**Odpowiedź:**

Wszystkie trzy rurociągi są wykonane z rur stalowych nierdzewnych o średnicy DN 150 mm.

W związku z zamieszczoną odpowiedzią na zadane pytanie, zmianie ulega **SWZ.** Zmienione treści zostały wpisane kolorem **zielonym.**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.**

Termin składania ofert po zmianie: **24-11-2022 godz. 10:00**

Termin otwarcia oferta po zmianie: **24-11-2022 godz. 10:05**

Termin związania ofertą: **23-12-2022 r.**

Odpowiedź na pytanie stają się integralną częścią SWZ.

***Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński***

........……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu