Zadanie 1: Aparat i podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych na okres 36 miesięcy

Dzierżawa
Okres dzierżawy	Liczba miesięcy	Wartość netto/miesiąc	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
36 miesięcy	36

Rodzaje podłoży
Lp.	Rodzaj podłoża	Ilość butelek	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Numer katalogowy	wartość opakowania netto	Wartość netto	VAT %	wartość brutto
1	Podłoże do hodowli bakterii tlenowych i względnie beztlenowych z inaktywatorem antybiotyków	6600	1x100	66
2	Podłoże do hodowli bakterii bezwzględnie beztlenowych z inaktywatorem antybiotyków	4200	1x100	42
3	Podłoże pediatryczne z inaktywatorem antybiotyków	1200	1x100	12
4	Suplement do podłoży	36butelek	1x50ml	36
Razem

dzierżawa + podłoża: netto:
        brutto:
Zadanie 1: aparat i podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
Warunki konieczne dotyczące aparatu:
- instrukcja obsługi urządzenia i opis podłoży w języku polskim,
- aparat nie starszy niż styczeń 2020 rok,
- aparat stanowi system automatyczny, zamknięty
- do aparatu dołączony komputer, drukarka, mysz, klawiatura lub zestaw komputerowy
- komora inkubacyjna na minimum 90 miejsc z możliwością dołączenia kolejnego aparatu
- analizator wyposażony w czytnik kodów z butelki
- odczyt statusu inkubowanych próbek minimum, co 10 min.
- sygnalizacja dźwiękowa próbki dodatniej
- informacja na ekranie o próbkach ujemnych, dodatnich, błędnie wstawionych lub innych niezgodnościach
- możliwość nastawienia indywidualnego czasu inkubacji poszczególnych próbek
- możliwość podglądu procesu inkubacji w butelce, bez konieczności jej wyjmowania
- możliwość wprowadzania próbek w trakcie pracy aparatu
- sygnalizacja wzrostu w butelkach wstawionych anonimowo
- praca aparatu w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora
- aparat do pracy nie wymaga pomieszczeń klimatyzowanych (aparat odporny na temperaturę otocznie w granicach 24º- 33ºC, tzn. nie dający ciągłego sygnału dźwiękowego przy wzroście temperatury otocznia)
- możliwość wyłączenia pojedynczych cel
- aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS, pozwalające na zapis danych i ewentualne zamknięcie systemu operacyjnego
- pełna, bezpłatna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do pracy bieżącej, obejmuje koszty wszystkich napraw łącznie ze zużywalnymi częściami, przeglądów, kalibracji, walidacji
- bezpłatny serwis
- w przypadku awarii aparatu, reakcja serwisu w czasie 2 dni roboczych
- w przypadku niesprawności aparatu przekraczającej 72 h, oferent zobowiązany jest do zapewnienia aparatu zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy lub wymianę aparatu na sprawny
- bezpłatna dostawa i instalacja w laboratorium
- bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego
- bezpłatne przeszkolenie personelu na oddziałach po instalacji aparatu
- stół pod aparat
Warunki konieczne dotyczące podłoży:
- podłoża pełnia funkcję transportowo-hodowlaną,
- podłoża w zależności od typy zapewniają wzrost bakteriom tlenowym, względnie beztlenowym, bezwzględnie beztlenowym i drożdżakom – potwierdzenie instrukcją producenta w języku polskim
- przynajmniej jedno z podłoży dla bakterii tlenowych i względnie beztlenowych musi zapewnić wzrost bakteriom z płynów z miejsc fizjologicznie jałowych m/i płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy(dotyczy możliwości hodowli takich bakterii jak: Nerisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Str.pneumoniae) – potwierdzenie instrukcją producenta w języku polskim,
- podłoża tzw. pediatryczne, zapewniające wzrost drobnoustrojów przy objętości badanej próbki minimum 0,5 ml – potwierdzenie instrukcją producenta w języku polskim,
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- potwierdzona w instrukcji producenta możliwość opóźnionego wkładania podłoży do aparatu o czasie minimalnym 24h
- możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej
- podłoża są w butelkach plastikowych – odporne na zgniecenia, stłuczenia
- etykieta butelki zawiera kod kreskowy, informację o rodzaju podłoża, dacie ważności, temp.przechowywania jałowych podłoży oraz pole do opisu pacjenta i dopuszczalnych ilościach pobieranych materiałów
- informacje na etykietce najlepiej w języku polskim, dopuszcza się język angielski
- termin ważności podłoży: minimum 6 miesięcy
- do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty jakości do każdego rodzaju podłoży lub podać strony internetowe gdzie takie certyfikaty się znajdują

Warunki konieczne dotyczące aparatu i podłoży:
- oferowane podłoża muszą być kompatybilne z aparatem
- podłoża i aparat muszą pochodzić od jednego Wykonawcy
- termin dostawy aparatu do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Inne warunki konieczne:
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne oferenta
- materiały informacyjne dołączyć do oferty
- terminowe dostawy podłoży: do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia (podlega ocenie)
- możliwość wymiany uszkodzonych, niezgodnych z zamówieniem podłoży bez dodatkowych kosztów ze    strony zamawiającego
- ilości rodzajów podłoży podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych    potrzeb