382.DN.5.2022							Torzym, 14.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.5.2022, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 1,8mm (23G)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nakłuwacz w rozmiarze 1,8mm(23G).

Zadanie 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1μm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 4, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,33 x 12 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły do pena w rozmiarze 0,33x12 mm.

Zadanie 4, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści przewód długości 426 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza przewód długości 426 cm.

Zadanie 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści przewód długości 762 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza przewód o dł. 762 cm.

Zadanie 4, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zgodnie z poniższym opisem:

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną rurkę.

Zadanie 4, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza przedłużacz bursztynowy

Zadanie 4, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem o średnicy 7 cm.

Zadanie 4, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków w opakowaniu a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 4, pozycja 54-58

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej.

Zadanie 4, pozycja 54-58

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 4, pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml bez absorbenta?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza worka na wymiociny bez absorbentu.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka typu beret o gramaturze 18 g/m2?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie czepka typu beret o gramaturze 18g/m2.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha jałowego o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej z rękawami zakończonymi elastyczną gumką?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego fartucha.

Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 8, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany o szerokości 58 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany o szerokości 58 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm.

Zadanie 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 z zaworem o konstrukcji kopułowej, zarejestrowaną jako środek ochrony indywidualnej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 bez zaworu, składaną?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x240cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rozmiarze 160x240cm.

Zadanie 8, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 8, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania z bluzą posiadającą 3 kieszenie – dwie na dole i jedną na wysokości klatki piersiowej?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ubrania z bluzą posiadającą 3 kieszenie – dwie na dole i jedną na wysokości klatki piersiowej

Zadanie 10, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiaru oczekiwanego papieru?

Odp.: Zamawiający oczekuje papieru o szerokości 112 mm.

Zadanie 10, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o określenie do jakiego modelu wymaga papieru?

Odp.: Zamawiający wymaga papieru do aparatu EKG Ascard 3.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu