*Nr sprawy DKW.2233.13.2024\_SZ*

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 do zapytania o cenę w postępowaniu:

**„Wykonanie kompleksowej kontroli okresowej wraz z konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynkach Zakładu Karnego w Siedlcach”**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

**Nazwa:** ........................................................................................................................................

**ul:** ................................................................................................................................................

**Kod i miejscowość**: ……………………………………………………..…….………………………….…..……..……....

**Województwo:**............................................................................................................................

**Nr telefonu:** ................................................................................................................................

**NIP:** ......................................................... **REGON:** .....................................................................

**e-mail**: …………………………………………………………………………………………………………………….……..….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonanie kompleksowej kontroli okresowej wraz z konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynkach Zakładu Karnego w Siedlcach”

składam/-my następującą ofertę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot postępowania**  | **Ilość** | **Jm** | **Wartość netto** | **VAT****%**  | **Wartość brutto** |
|  |
| 1 | „Wykonanie kompleksowej kontroli okresowej wraz z konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynkach Zakładu Karnego w Siedlcach” – zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | 1 | kpl. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Razem brutto:** |

**Opis przedmiotu zamówienia:**

 Wykonanie dwa razy w roku (po sezonie zimowym do końca maja i przed sezonem zimowym do końca października) kompleksowej kontroli okresowej wraz z konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej, z centralami wentylacyjnymi, w ilości 9 sztuk oraz instalacją klimatyzacji, z klimatyzatorami typu SPLIT, w ilości 22 sztuk, oraz wykonanie pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej (jeden raz w roku) w budynkach Zakładu Karnego w Siedlcach.

**UWAGA: Wskazana wizja w terenie.**

Zakres prac konserwacyjnych przy każdej z konserwacji (maj, październik) obejmuje:

* Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych, kontrola wydatków i spręży central, kontrola prądów pobieranych przez silniki i nagrzewnice elektryczne,
* Kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, łożyska, przekładni pasowej, czystość sekcji, stan króćców elastycznych,
* Stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystości sekcji filtrów i przepustnicy oraz zakup wraz z wymianą filtrów (przy każdej konserwacji oddzielnie),
* Sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych, siłowniki, przepustnice, zawory,
* Klimatyzatory: czyszczenie filtrów powietrza,
* Czyszczenie zewnętrznej powierzchni wymienników, parownika i skraplacza,
* Kontrola ciśnienia czynnika chłodzącego (ewentualne uzupełnienie), pomiar temperatury odparowania, sprawdzenie i regulacja układów klimatyzatorów,
* Przegląd obudowy i układów urządzeń,
* Wykonanie listy części, elementów, układów klimatyzatorów i wentylacji, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu i wyceny ich wymiany

**Termin płatności 30 dni**

1. Niniejsze postępowanie **nie stanowi zaproszenia do składania ofert** w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować zaproszeniem do złożenia oferty.
3. Oferta obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego (m.in. koszty transportu z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków)
4. Formularz do rozeznania cenowego dołącza sięw formie pliku opatrzonego podpisem osobistym (czytelnym i pieczątką firmową).

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis wykonawcy)