Mikołajki Pomorskie, 2022-06-23

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.

z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą na

„Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach”                                                                   Znak sprawy ZP.271.6.2022.BP

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.; poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o informację co z projektowanym remontem przepustu oznaczonego na mapie zasadniczej - nie jest on ujęty w przedmiarze.

Odpowiedź

Przepust należy oczyścić i udrożnić.

Pytanie 2:

Proszę o określenie czy Zamawiający dopuści płyty wielootworowe o wyższej nośności niż podana w dokumentacji projektowej zbrojonej zbrojeniem 5-6mm, a nie jak w dokumentacji 8 mm. Nadmieniam, że dostępni producenci płyt wielootworowych zbroją te płyty zbrojeniem od 5 do 6 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt zbrojonych inaczej, pod warunkiem zachowania nośności nie mniejszej niż płyty projektowane.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka