## Warunki gwarancji i serwisu
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘT - ZAŁĄCZNIK NR 2B
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu lasera okulistycznego do laseroterapii siatkówki
1. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia.
2. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego.
3. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku oraz conajmniej w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp.
4. | Czas usunięcia usterki/awarii, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych <= 7 dni, a w przypadku konieczności sporwadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych
5. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia dostawy części, elementów i podzespołów zastępczych, których dostawy nie wymagają specjalistycznego transportu
6. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 3 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie istotne awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy.
7. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia - 8 lat od dostawy.
8. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: okulistyka@spzoz.zgorzelec.pl
9. | Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji klinicznej podpisana przez upoważnionego przedstawiciela i dokona wpisu do Paszportu aparatury.
10. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie obsługi przedmiotu umowy, według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie odpowiednim protokołem oraz listą przeszkolonych osób, podpisaną przez uczestników szkolenia i Wykonawcę.
11. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy.
UWAGA! | Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do świadczenia warunków gwarancji zgodnie z niniejszym załącznikiem.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.