## Zadanie nr 10

Aparat do podciśnieniowej terapii leczenia ran – szt. 2

Producent: ………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..……………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..……………

Rok produkcji nie starszy niż 2019 rok: ……………….....................……….………..

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis potwierdzający spełnienie parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do terapeutycznego podciśnieniowego leczenia ran przewlekłych, zwłaszcza zakażonych. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie z możliwością pracy stacjonarnej oraz mobilnej. | TAK |  |
| 3. | Zasilanie z sieci 230 V wraz z wbudowanym zasilaniem akumulatorowym | TAK |  |
| 4. | Waga urządzenia do 2 kilogramów. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie awaryjne pozwalające na pracę urządzenia w czasie min.14 godzin. | TAK |  |
| 6. | Wartość podciśnienia regulowana w zakresie od -20 do -250 mm Hg. | TAK |  |
| 7. | System kontroli i automatycznej regulacji zadanego poziomu podciśnienia w ranie. | TAK |  |
| 8. | Funkcja nadzoru elektronicznego. | TAK |  |
| 9. | Dotykowy ekran sterowania. | TAK |  |
| 10. | Urządzenie obsługiwane przez menu w języku polskim. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie kompatybilne z zaoferowanym asortymentem w zadaniu nr 10 arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ, oraz dodatkowym osprzętem - zbiornikiem na wydzielinę. | TAK |  |
| 12. | Tryb pracy ciągły lub przerywany. | TAK |  |
| 13. | Alarm / komunikaty niskiego lub wysokiego ciśnienia. | TAK |  |
| 14. | Alarm / komunikaty zablokowania przewodu. | TAK |  |
| 15. | Alarm / komunikaty niskiego poziomu baterii. | TAK |  |
| 16. | Alarm / komunikaty pełnego zbiornika. | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z podwyższysz parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie Zamawiającego, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |