Szczecin, 8 listopada 2023 r. 
Sygnatura: ZP/220/90/23 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 sztuk inkubatorów otwartych

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „PZP” zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 1: WARDA Sp. z o. o., Ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
oferta nr 2: GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 1 ofertę:
oferta nr 1: WARDA Sp. z o. o., Ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24). 
Uzasadnienie faktyczne: 
Wykonawca złożył ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
Zamawiający dnia 04.10.2023. r zamieścił Wyjaśnienia nr 2. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy 3 dotyczące pkt. 25: „Czy Zamawiający wymagać będzie zintegrowanego modułu resuscytacyjnego wyposażonego w: manometry, mieszalnik, ssak oraz moduł automatycznej podaży wdechów? Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP.” Zamawiający odpowiedział: „Odpowiedz: TAK zamawiający wymaga.” 
Po udzielonych wyjaśnieniach żaden Wykonawca nie wniósł zastrzeżeń do zamieszczonych odpowiedzi. 
Dnia 12.10.2023 r. o godz. 09.20  miało miejsce otwarcie ofert. Zostały złożone dwie oferty (jw.).
W trakcie badania oferty nr 1 Zamawiający powziął w wątpliwość zgodność złożonej oferty z zapisami SWZ. Dlatego też dnia 27.10.2023 r. wystosował do Spółki WARDA pismo dotyczące wezwania do wyjaśnienia treści złożonej oferty. Zamawiający miał podejrzenie, że Wykonawca nie spełnia pkt. 4, 15, 16, 20, 25 i 29 z załącznika nr 2 do SWZ (formularz „Parametry wymagane”). Wykonawca dnia 30.10.2023 r. przesłał wyjaśnienia. Pkt. 4, 15, 16, 20 i 29 zostały przez Wykonawcę potwierdzone. Wyjaśnienie dotyczące pkt. 25 nie zasługuje na uwzględnienie. Wykonawca w wyjaśnieniu poprosił o rezygnację z tego wymogu, gdyż dodanie tego rozwiązania blokuje możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. 
Na tym etapie postępowania Zamawiający nie może dokonywać zmian opisu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca oświadczając w złożonej ofercie, że zaoferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania, chciał celowo wprowadzić w błąd Zamawiającego i wyłudzić zamówienie. 
Wobec powyższego, odrzucenie oferty jest w pełni uzasadnione i konieczne.

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

d) Spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 2: GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 
cena oferty: 700.812,00 zł brutto

e) UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Podstawa prawna: art. 255 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129                        t.j. z dnia 2021.06.24). 
Uzasadnienie faktyczne: 
Z uwagi na to, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie jest to jedyna ważna oferta, zamawiający odstępuje od dalszego procedowania postępowania.   
Wobec powyższego, unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie również zamieszczone na portalu zakupowym SPSK-2. 
Z poważaniem
 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie