**Specyfikacja zamówienia:**

- wodomierz objętościowy klasy C – Aquadis Plus; DN 15 Qn 2,5 m3/h – sztuk 150

- wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar - M; DN 40 Qn 10 m3/h – sztuk 15

- wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar - M; DN 50 Qn 15 m3/h – sztuk 15

- wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar ; Φ 80 Qn 30 m3/h L= 35 cm – sztuk 8

- wodomierz jednostrumieniowy klasy C – Flostar ; Φ 100 Qn 50 m3/h L= 35 cm – sztuk 2