## Arkusz1
MCM/WSM/ZP17/2022
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta | nazwa katalogowa
1 | Rękawice nitrylowe jednorazowe, diagnostyczne , bezpudrowe, w kolorze niebieskim; kształt uniwersalny - polimeryzowane; teksturowane końcówki palców; w rozmiarach od S do XL; długość min. 240 mm (potwierdzone badaniami producenta); ściana palca min. 0,10 - 0,12 mm (potwierdzone badaniami producenta); grubość dłoni min. 0,07 do 0,08 mm (potwierdzone badaniami producenta); AQL 1,0 (potwierdzone badaniami producenta). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodne z EN 374-3 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną). Rekawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, potwierdzone deklaracją producenta. Rekawice oznakowane fabrycznie : data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL, zgodne z normami: EN 455, EN 374, ASTMF 1671. Przebadane na przenikanie wirusów potwierdzone badaniami przez jednostkę niezależną. | 100 sz / op | 4700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………..
data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej