Kraków, dnia 02.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 31.05.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik A1, Integracja z systemami PACS, RIS i HIS

Prosimy Zamawiającego o wskazanie z jakimi systemami PACS, RIS i HIS trzeba zintegrować Aparat RTG w celu spełnienia wymogów Zamawiającego (prośba o podanie nazwy systemu oraz jego producenta).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada obecnie system Eskulap dostarczony przez firmę Nexus Polska ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. W obydwóch pracowniach RTG Zamawiający posiada system Synapse firmy FujiFilm.

W zależności jakie rozwiązanie zostanie zaoferowane przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga by:

1. Jeżeli Wykonawca dostarcza nowe oprogramowanie PACS wraz z nowym urządzeniem i stacją opisową, oprogramowanie to było w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zawierało wszelkie niezbędne elementy oraz było zintegrowane z działającym u Zamawiającego systemem medycznym Eskulap przygotowanym przez firmę Nexus Polska ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Musi również zawierać wszelkie możliwe elementy by dostawca oprogramowania HIS (Nexus Polska) mógł dokonać integracji z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej wdrażanym jako projekt przez Małopolski Urząd Marszałkowski;

lub

2. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać oprogramowanie PACS jakie obecnie jest wykorzystywane u Zamawiającego czyli system Synapse firmy FujiFilm, to również oprogramowanie to musi być w najnowszej wersji dostępnej na rynku oraz musi zawierać wszelkie niezbędne elementy by zintegrować to oprogramowanie z obecnie działającym u Zamawiającego systemem Eskulap firmy Nexus Polska oraz z Systemem Informacji Medycznej wdrażanym jako projekt przez Małopolski Urząd Marszałkowski.

Obydwie integracje muszą być przeprowadzone w porozumieniu z dostawcą oprogramowania medycznego Eskulap czyli firmą Nexus Polska lub w porozumieniu z Zamawiającym.

W zależności od wybranego rozwiązania jw. Zamawiający wymaga by w obydwu pracowniach działał jeden system obsługujący pracownie RTG i był zintegrowany zarówno z systemem medycznym Eskulap oraz z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej.

Pytanie nr 2

Dotyczy: SWZ, Sekcja III, pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza zaoferowanie w przetargu wyrobów niemedycznych (m.in.: komputery, środki ochrony radiologicznej, monitory nie diagnostyczne, zestaw do kalibracji monitorów medycznych, interkom, podest dla pacjenta, mysz, klawiatura itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oprócz aparatu RTG wraz z wyposażeniem medycznym Wykonawca dostarczy również inne wyposażenie nie medyczne, zgodnie z zapisami załączników do SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr. 4 – wzór umowy, §6, ust 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zleci usunięcie zgłoszonych usterek innemu podmiotowi, który będzie posiadał odpowiednie autoryzację serwisowe producentów poszczególnych urządzeń/systemów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt 11 Załącznika nr A2 do SWZ zleci usuniecie zgłoszonych usterek, na zasadach określonych w § 6 ust 4 wzoru umowy, innemu podmiotowi tj. autoryzowanemu serwisowi producenta lub autoryzowanemu partnerowi producenta poszczególnych systemów/urządzeń.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)