Szczecin dnia 10.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-06/24 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 29.05.2024 r. pod numerem: 318436-2024 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą Roboty drogowe 
i towarzyszące na dz. nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap II – w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 10.07.2024 r. wpłynął wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

Czy wykonanie ściany żelbetowej (poz. 26 d.1.2.1 w przedmiarze drogowym), która jest wymieniona tylko w przedmiarze (nie ma jej w SWZ) jest również przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to proszę o załączenie przekroju przez ścianę oraz zestawienie zbrojenia.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Przywołana przez Wykonawcę pozycja przedmiarowa nr 26.d.1.2.1 zgodnie z nazwą poddziału dotyczy  tacy żelbetowej bez wyposażenia w wanny, która wchodzi w zakres postępowania. Szczegół rozwiązania został uwzględniony na rysunku nr: 06.1_300_K_16 TACA DO ĆWICZEŃ POŻARNICZYCH.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym z załącznikiem nr 1 do OPZ, dokumentacją projektową i dokumentacją powykonawczą.

- Powyższe Wyjaśnienia Zamawiającego w odpowiedzi na Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wzoru - Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.