Nowy Targ 17.05.2023 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: DL-271-16/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych sprężonych i powietrza syntetycznego wraz z transportem i dzierżawą.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

- Dotyczy Załącznik nr 3 do- Przedmiotu zamówienia- pakiet 2 pozycja 6 (dot. Powietrza syntetycznego).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodatkowe dopuszczenie pojemności butli – 10l/150 bar.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Załącznik nr 3 do- Przedmiotu zamówienia- pakiet 2 pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę brzmienia zdania w pozycji 1, wpisując w miejsce spójnika „i” łączącego wartości barów w butlach, na spójnik „lub”.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Załącznika nr 4 do- Projekt umowy,

Paragraf 3 ust. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę brzmienia zapisu

z:

„ Dostarczanie partii towaru będzie realizowane przez Wykonawcę według wskazań Zamawiającego dokonywanych pisemnie w formie wiadomości e-mail, w ciągu 2 dni roboczych (pn-pt) od złożonego zamówienia,  na tzw. cito w ciągu 24 godzin.

Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane po dostarczeniu wszystkich zamówionych produktów”.

na:

„Dostarczanie partii towaru będzie realizowane przez Wykonawcę według wskazań Zamawiającego dokonywanych pisemnie w formie wiadomości e-mail, w ciągu 3 dni roboczych (pn-pt) od złożonego zamówienia,  na tzw. cito w ciągu 48 godzin.

Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane po dostarczeniu wszystkich zamówionych produktów”.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Załącznik nr 4 do-Projekt umowy

Paragraf 8 ust. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację powyższego punktu umowy.

z:

„Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

-10% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

-10% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

-10% wartości przedmiotu umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w trybie § 3 ust. 10-15 niniejszej umowy- dotyczy pakietu 1.

-1,5% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

-1,5% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki – w przypadku dostaw „na cito”.

na:

„Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

-5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

-5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

-5% wartości przedmiotu umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w trybie § 3 ust. 10-15 niniejszej umowy- dotyczy pakietu 1.

-1% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

-1% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki – w przypadku dostaw „na cito”.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji warunków zamówienia, zwaną dalej swz.

- Dotyczy Załącznik nr 4 do- Projekt umowy

Paragraf 8 ust. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę brzmienia powyższego ustępu:

z:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości brutto umowy”.

na:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć łącznej wartości brutto umowy sumy wartości przedmiotu zamówienia której dotyczy dochodzenie kar”.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści swz.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwości dodania do umowy klauzuli antykorupcyjnej. Zwracamy uwagę, iż klauzula ta została przygotowana w sposób zapewniający równowagę kontraktową obu stron.

Proponujemy zapisy:

Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że:

- stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony;

- nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiejkolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków)

- będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz

- na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwości dodania do umowy poniższej klauzuli:

Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające danej Stronie wypełnienie swoich obowiązków w całości lub w części. Wykonywanie Umowy zostanie zawieszone na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści swz.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwości dodania do umowy poniższej klauzuli:

Odpowiedzialność Wykonawcy jest ściśle ograniczona do zawartych w umowie zobowiązań. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody będące wynikiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści swz.

- W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, które umożliwi otrzymanie jak największej ilości ofert, zwracamy się z prośbą o wydzielenie ciekłego azotu medycznego z pozycji 5, z pakietu nr 2 do odrębnego pakietu.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, które umożliwi otrzymanie jak największej ilości ofert, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3,4,9,10 i 11 z pakietu nr 2 do odrębnego pakietu.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 2, w pozycji 3, mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego w proporcji 50%/50% o następujących parametrach: - pojemności wodnej 10l - objętości gazu 2,97 m3 - ciśnieniu 170 bar.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.

- Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, Zamawiający posiada oddział ginekologiczno-położniczy.

W związku z tym, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 2, w pozycji 3 produktu leczniczego– mieszaniny 50 % tlenu medycznego, 50 % podtlenku azotu, który oprócz opisu stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada również opis stosowania w położnictwie, zawarty w sekcji dot. Dawkowania i sposobu podawania w Charakterystyce Produktu Leczniczego,  która zostanie dołączona do oferty?

Szczegółowo określony sposób użycia produktu leczniczego w konkretnych
wskazaniach zawarty w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym aspektem.

ODP. W sprawie opisu dawkowania w konkretnych wskazaniach Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycji 4 dopuszcza zaoferowanie
    wszystkich jednorazowych elementów niezbędnych do podawania mieszaniny 50%

tlen medyczny/ 50% podtlenek azotu medyczny, zarejestrowanych jako wyroby

medyczne, pakowanych oddzielnie po 1 szt. – tj. osobno filtry, osobno ustniki?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycji dopuszcza zaoferowanie jednorazowych    ustników z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej co najmniej na poziomie >99,9% do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50 zarejestrowanych jako wyroby medyczne?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy treści specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podpis…………………

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba