Zebrzydowice, dnia 06.05.2024 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.9.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n**.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach”**.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytania:**

Nawiązując do udzielonych odpowiedzi, uprzejmie proszę o podanie, jakie prace oraz obmiar należy przyjąć dla pozycji numer 70 pn. „Przepięcie istniejących światłowodów i kabli oświetleniowych po rozbiórce wiaduktu”?

**Odpowiedź na pytanie:**

W ramach planowanych robót objętych poz. nr 70 należy dokonać podwieszenia istniejących przewodów kablowych instalacji oświetlenia ulicznego oraz światłowodu (obecnie podczepionych do konstrukcji mostu kolejowego przeznaczonego do rozbiórki) na istniejący w sąsiedztwie słup wirowany oświetlenia ulicznego z przedmiarem 1 ryczałt (tzn. 1 komplet).

**z up. WÓJTA**

**Karol Sitek**

**Sekretarz Gminy**