## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-12/23 Załącznik nr 1.31. do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET XXXI DEZYNFEKCJA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol6) | Wartość netto (kol 4 x kol5) | Wartość brutto (kol 4 x kol7) | Producent/ Wytwórca | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
1. | Preparat w koncentracie na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 1 godz. | op.6 l | 4 |  | 8%
2. | Preparat w koncentracie na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 1 godz. | op. 2 l | 8 |  | 8%
3. | Preparat w koncentracie, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących. Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących i misek unitu stomatologicznego. Spectrum działania B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV), F w czasie 15 min. | op.1 l | 2 |  | 8%
4. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, szafek pacjenta, trudno dostępnych powierzchni. Preparat na bazie etanolu, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, aldehydu, fenolu, amin, QAV, związków nadtlenowych. Działający na B, F (C. albicans, A. niger), V (HAV, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno, Polio, Herpes) – 15 sekund, Tbc – 30 sekund. Butelka ze spryskiwaczem. | op. 1000ml | 400 |  | 8%
5. | Gotowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego,końcówek stomatologicznych, Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) bez zawartości aldehydów i fenoli.O wymiarach od 20 cm do 25 cm x od 20 cm do 25 cm, gramatura od 45 do 55 g/m2, opakowanie typu flow-pack. Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min. | op. 100 sztuk pojem. | 1200 |  | 8%
6. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączone alkoholem (zawartość min 50 %), O wymiarach od 14 cm do 16 cm x od 16 cm do 18 cm, gramatura od 26 do 29 g/m2, Działające na B, Tbc, V, (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min. Konfekcjonowane w plastikowej tubie | op.90 sztuk w tuba | 50 |  | 8%
7. | Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki, na bazie nadtlenku wodoru, o wymiarach od 20 cm do 25 cm x od20 cm do 25 cm, do dezynfekcji wyrobów medycznych, także wchodzących w kontakt z błoną śluzową. Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV) - 1 min, Clostridium difficile - 5 min. | op. 100 sztuk pojem. | 15 |  | 8%
8. | Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach. Spektrum działania: B,Tbc, F, V,S ( Clostridium Dificile) w 15 minut. Posiadający zastosowanie w obszarze medycznym do dezynfekcji powierzchni zmywalnych również zanieczyszczonych materiałem oragnicznym. Możliwość zastosowania do inaktywacji materiału organicznego. Preparat biobójczy. | op. 300 tabletek | 150 |  | 8%
9. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae ESB), F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,5 % w czasie15 minut | op.1l z systemem dozującym | 10 |  | 8%
10. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae ESB), F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,5 % w czasie15 minut | op.5 l z pompką | 25 |  | 8%
11. | Gotowe chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych .Przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego . O wymiarach od 20 cm do 25cm x od 20 cm do 25cm. Spektrum działania B, F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, COVID-19), Papova/ Polyoma w czasie działania do 2 minut .Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa. | op.100 sztuk pojem | 500 |  | 8%
12. | Wkład – jednorazowe, suche w kolorze białym,chusteczki do stosowania na sucho i mokro. Wykonane z włókniny syntetycznej o gramaturze od 45 g do 55 g/m², o wymiarach od 25 cm do 30 cm x od 30 cm do 35 cm, rolka do zalewania środkami dezynfekcyjnymi/myjącymi . Chusty charakteryzujące się dużą chłonnością nie pozostawiające kłaczków materiału | rolka | 350 |  | 23%
13. | Dozownik- wiaderko , wielokrotnego użytku o pojemności 2,5-3 litrów do higienicznego i łatwego dozowania jednorazowych chusteczek. Wykonane z polietylenu i/lub polipropylenu , ze szczelnym systemem dozującym z możliwością ponownego zamknięcia. Wiaderko nadające się do mycia w temp. 90°C. Posiadające etykietę do opisywania . Kompatybilne z produktem z produktem z pozycji nr 12. | Wiadro | 10 |  | 23%
SUMA
Do składanej oferty Oferent Wykonawca dołączy - dla każdego oferowanego preparatu w pozycji 1 do 11, następujące dokumenty: 1. Świadectwo rejestracji produktu biobójczego/wyrobu medycznego oraz 2. Karty charakterystyki oraz 3. Ulotkę w języku polskim oraz 4. Dokument potwierdzajacy, że dany preparat jest przebadany wg Polskiej Normy PN-EN 14885 dla obszaru medycznego w zakresie działania bakteriobójczego - (PN EN 13727 lub 14561), grzybobójczego (PN EN 13624 lub 14562), wirusobójczego (PN EN 14476), prątkobójczego (PN EN 14348).
Jednocześnie Zamawiajacy informje, iż wymaga by zaproponowane przez Wykonawcę preparaty w pozycjach 1 do 11 posiadały Raport (skrócony) potwierdzający skuteczność mikrobiologiczną zaproponowanego preparatu. W sytuacji zaproponowania przez Wykonawcę produktu nieznanego dla Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia - na etapie oceny ofert - Raportu (skróconego) potwierdzającego skuteczność mikrobiologiczną zaproponowanego preparatu.
Formularz niniejszy powinien być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.