## Arkusz1
ITLiMS budynek Nowo Lotniczy
| nr pokoju | typ urządzenia | Producent | model j.w. | model j.z. | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | ilość czynnika (kg) | rodzaj czynnika
1. | 335 | klimatyzator | Zeinthair | MS9D | - | 007KA00066 | brak | - | -
2. | 337 | klimatyzator | Fujitsu | ASY9RSJCW | - | E038589 | E038490 | 0.65 | R22
3. | 239 | klimatyzator | Fujitsu | ASY9RSJCW | AOY9RS | E038509 | E038498 | 0.65 | R22
4. | 319 | klimatyzator | Fujitsu | ASY9RSJCW | AOY9RS | E038589 | E038498 | 0.65 | R22
5. | 331 | klimatyzator | Zeinthair | MS18D | MS18D | brak | 005KA00058 | 0.82 | R22
6. | 333 | klimatyzator | Zeinthair | CTHS9C2M5 | GCMS9C2M5 | 904KA00081 | 904KA00073 | 0.6 | R22
7. | 145 | klimatyzator | Mitsubishi Heavy | FDEN40V | SRC40ZHX-S | B40000660KK | 837300795 | 1.4 | R410A
8. | 147 | klimatyzator | Mitsubishi Heavy | FDEN100V | FDC100VN | B10001293KK | K10101519AF | 3.8 | R410A
9. | 147 | klimatyzator | Mitsubishi Heavy | FDEN100V | FDC70VN | B10001323KK | K71001209AF | 2.95 | R410A
10. | 146 | klimatyzator | Mitsubishi Heavy | FDEN40V | SRC40ZHX-S | B40000526KK | 837301213 | 1.4 | R410A
11. | 146 | klimatyzator | Mitsubishi Heavy | FDEN100V | FDC100VN | B10001329KK | K10001646AF | 3.8 | R410A
12. | 24 | centrala wentylacyjna | VTS | VTS CLIMACPV-1 + wentylator wyciągowy dach
13. | 25 | wentylator | wentylator wyciągowy DEF
14. | 26 | odpylacz | Odpylacz ELCAL (nagrzewnica) + wentylator TD250
15. | 27 | komora | komora cieplna z automatyką EN-20x20-50
16. | 28 | wentylatory | wentylator nawiewny TD1000 z nagrzewnicą, wyciąg TD500
17. | hangar | centrala klimatyzacyjna + agregat skraplający | VBW MDV | BS-3(50)-L MDV-400WDRN 1(A) |  | C43684N/17 C43684W/17 704053690517710400001 |  | 14 | R410A
18. | hangar lab. parter | klimatyzator |  | MCD-24HRFN1-Z-QRDO | MOCA3OU-24HFN1-QRDO | 2413244870473050160080 | 2413245420173230150026 | 1.95 | R410A
19. | hangar lab. antresola | klimatyzator | MDV | MI36G/DHN1-M | MDV-140W/DRN1 | C702662710416C01400008 | C703718680317504400001 | 7.5 | R410A
20. | hangar lab. antresola | klimatyzator | MDV | MI36G/DHN1-M |  | C702662710416C01400029
21. | hangar lab. antresola | klimatyzator | MDV | MI36G/DHN1-M |  | C702662710416C01400011
22. | hangar lab. antresola | klimatyzator | MDV | MI36G/DHN1-M |  | C702662710416C01400020
23. | hangar lab. antresola | Rekuperatory | Systemair | VTC 700
24. | hangar lab. antresola | Rekuperatory | Systemair | VTC 700
25. | hangar lab. antresola | Rekuperatory | Systemair | VTC 700
26. | hangar lab. Klejenia | klimatyzator |  | PLA-RP140BA2 | PUHZ-RP140YKA | 0A00179 | 95U00661 | 5 | R410A
27. | 322 | klimatyzator | MDV |  | M20E-18HFN1-Q |  | 2.4012e+21 | 1.7 | R410A
28. | 322 | klimatyzator | MDV
29. | 239 | klimatyzator | MDV | MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW | Multi M20C-18HFN8-Q | 3405543150185030830180 | 3405516610984090160006 | 1.3 | R32
30. | 241 | klimatyzator | MDV | MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW |  | 3405543450185030830157
31. | 331 | klimatyzator | Fujitsu | ASYG12LMCA | AOYG12LMCA | E128536 | E085294 | 0.85 | R410A
32. | 338 | klimatyzator | Fujitsu | brak informacji | brak informacji
ITLiMS budynek środkowo - Lotniczy
| nr pokoju | typ urządzenia | Producent | model j.w. | model j.z. | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | ilość czynnika (kg) | rodzaj czynnika
33. | 121 | klimatyzator | Fujitsu | ASY30UBBJ | AOY30UNBDL | T001853 | T001089 | 2.3 | R410A
34. | 17 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCA-RP140GA | PUHZ-RP140YHA2 | 84A00223 | 86U00276 | 5 | R410A
35. | 17 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCA-RP140GA | PUHZ-RP140YHA2 | 84A00172 | 71U02649 | 5 | R410A
36. | 17 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCA-RP140GA | PUHZ-RP140YHA2 | 84A00243 | 7ZU02214 | 5 | R410A
37. | 17 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCA-RP140GA | PUHZ-RP140YHA2 | 84A00245 | 86U00280 | 5 | R410A
38. | recepcja | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PLFY-P63VBM-E | agregat VRF PUHZ-P250YHM-A<G> | 8L04317 | 97W10012 | 12 | R410A
39. | dziekanat | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PLFY-P63VBM-E |  | 9A00022
40. | dziekanat | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PLFY-P40VCM-E |  | 79M01426
41. | dziekanat | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PLFY-P40VCM-E |  | 8C00477
42. | dziekanat | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PLFY-P40VCM-E |  | 8D00717
43. | dziekanat | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PLFY-P20VCM-E |  | 84M02826
44. | dziekanat | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PLFY-P32VCM-E |  | 8L01535
45. |  | centrala wentylacyjna | VTS | VTS CLIMA VS-21-R-PH/SS, wywiew VS-21-R-PH/SS obsł. dziekanat
46. | wejście | kurtyna powietrzna | Oleffini
47. | wejście | kurtyna powietrzna | Oleffini
48. | AC4 | centrala wentylacyjna | VBW | C40760/16
49. | AC2 | centrala wentylacyjna | VBW | C40759/16
50. | AC1 | centrala wentylacyjna | VBW | C40758/16
51. | zewnątrz, przy zbiornikach | centrala wentylacyjna | VTS | VTS CLIMA nawiew VS-30-LPH, wywiew VS-30-L-PH
52. | 017 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PKFY-P20VBM-E | agregat VRF PUHZ-P400YHM-A<G> | 78A07303 |  | 18.5 | R410A
53. | 017 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PKFY-P32VGM-E |  | 84A00638
54. | 022 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCFY-P63VGM-E |  | 84A00029
55. | 027 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCFY-P63VGM-E |  | 84A00034
56. | 028 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PKFY-P50VGM-E |  | 76A00617
57. | 029 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PKFY-P50VGM-E |  | 84A00212
58. | 20A | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCFY-P63VGM-E |  | 77A00547
59. | 20B | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PCFY-P100VGM-E |  | 6YA00414
60. | 123 | klimatyzator | LG | LS-M3061AL | LS-M3061AL | 204KA00010 | 204KA00019 | 1.95 | R22
61. | 120 | klimatyzator | Fujitsu | ASY30UBBJ | AOY30UNBDL | T000734 | T002188 | 2.3 | R410A
62. | 124A | klimatyzator | Mitsubishi Electric | M3-GF71VE2 | MUZ-GF71VE | 6002152T | 600040034 | 1.9 | R410A
63. | 311 | klimatyzator | MDV | MDV | M30E-27HFN1-Q |  | 2413621320277120160008 | 2.1
64. | 312 | klimatyzator | MDV | MDV
65. | 313 | klimatyzator | MDV | MDV
66. | 303 | klimatyzator | DAIKIN | FTXN35KEV1B | RXN35KEV1B | C019938 | C020187 | 0.95 | R410A
67. | 304 | klimatyzator | DAIKIN | FTXN25KEV1B | RXN25KEV1B | C039286 | C030065 | 0.74 | R410A
68. | 300B | klimatyzator | DAIKIN | FTXN50KEV1B | RXN50LV1B | brak | K012969 | 1.4 | R410A
69. | 302 | klimatyzator | Fujitsu | AUYR12LGC | AOYR12LGC | brak | E055034 | 0.8 | R410A
70. | 306 | klimatyzator |  | MUZ-HJ35VA | MUZ-HJ35VA | brak | 5068390 | 0.72 | R410A
71. | 300A | klimatyzator
72. | Sala A0 | agregat skraplający | Mitsubishi Electric |  | PUMY-P200YKM2 |  | 84U01381 | 7.3 | R410A
73. | Sala A0 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PEFY-P63VMH-E2 |  | 69M00131
74. | Sala A0 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PEFY-P63VMH-E2 |  | 76M00516
75. | Sala A0 | klimatyzator | Mitsubishi Electric | PEFY-P63VMH-E2 |  | 69M00134
76. | Sala A0 | centrala wentylacyjna z wbudowanym agregatem chłodniczym | IV product | ENVISTAR FLEX |  |  |  | 7.1 | R407C
77. | Laboratorium wytrzymałości | Kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno -wywiena z wbudowanym agregatem chłodniczym | Klimor | MCKT – HPX – 2/EC |  | S/N 200112093765000050 |  | 3 | R407C
ITLiMS budynek Aerodynamiki
| nr pokoju | typ urządzenia | Producent | model j.w. | model j.z. | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | ilość czynnika (kg) | rodzaj czynnika
78. | sala AK | klimatyzator | Innova | IWML 24NI | IWML 24NO | 2018000057 | 2018000050 | 1.9 | R410A
79. | sala AK | klimatyzator | Innova | IWML 24NI | IWML 24NO | 2018000048 | 2018000048 | 1.9 | R410A
80. | sala A1 | klimatyzator | Innova | IWML 24NI | IWML 24NO | 2018000058 | 2018000047 | 1.9 | R410A
81. | sala A2 | klimatyzator | Innova | IWML 24NI | IGZL 24NO | 2018000068 | 2018000165 | 1.7 | R32
82. | sala A2 | System wentylacji wyciągowej | Silent | 2 x TD 160 |  | brak
83. | sala A2 | System wentylacji Nawiewnej 2 x nagrzewnica 2 x kaseta filtracyjna 2 x wentylatory Silent + automatyka sterująca | Silent | 2 x TD 200 |  | brak
84. | sala AK | wentylator | wentylator wyciągowy S&P Stylwent |  |  | brak
85. | sala AK | wentylator | wentylator wyciągowy S&P Stylwent |  |  | brak
86. | sala A3 | klimatyzator | Galletti | WS24H | WS24H | 5247065903120139 | brak | 2 | R407C
87. | sala A4 | klimatyzator | Fujitsu | kasetonowy 12kW |  | brak |  | 3.45 | R410A
88. | duża hala antresola | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 | agregat VRF SRV-D280W/SN1, MDV-D335W/SN1 | brak | C703040370409317400001, C703056100310203400004 | 16kg, 16 kg | R410A
89. | duża hala antresola | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
90. | duża hala antresola | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
91. | duża hala lab.małych prędkości | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
92. | duża hala lab.małych prędkości | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
93. | duża hala lab.małych prędkości | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
94. | duża hala lab.dużych prędkości | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
95. | duża hala lab.dużych prędkości | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
96. | duża hala lab.dużych prędkości | klimatyzator | MDV | MDV-D 80DLN1-8 |  | brak
97. | laboratorium p.7 | klimatyzator | MDV | SVS |  | brak
98. | laboratorium p.7 | klimatyzator | MDV | SVS |  | brak
99. | sala 06 | klimatyzator | SRV | SRV-D56Q4/N1 |  | C703040371909516400012
100. | sala 06 | klimatyzator | SRV | SRV-D56Q4/N1 |  | C703040371909316400006
101. | dach, kontener | centrala wentylacyjna z agregatem | VTS | VTS CLIMA VS-75R-M/HC nawiew, VS-75-L-FV/N wyciąg, agregat MDV-D MHB-192HRN2 |  | C703095591111621400002 |  | 10,5 kg | R407C
102. | korytarz p.14 | centrala wentylacyjna | VTS | centrala wentylacyjna nawiewna z wentylatorem wyciągowym dachowym
103. | sanitariat przy laboratorium | centrala wentylacyjna | VTS | centrala wentylacyjna nawiewna z wentylatorem wyciągowym dachowym
104. | kontener | system przewiewu kontenera - wentylator z siłownikiem przepustnicy
105. | sala A4 |  | Fujitsu | [5 empty] | R410A
| warsztat mechaniczny | wyciąg stanowiskowy odciągowy
106 | muzeum | klimatyzator | Toshiba | RAS-B10N4KVRG-E | RAS-5M34U2AVG-E | 12401691 | 22100569 | 2,39+1kg=3,39kg | R32
107 | muzeum | klimatyzator | Toshiba | RAS-B10N4KVRG-E |  | 12301619
108 | muzeum | klimatyzator | Toshiba | RAS-B10N4KVRG-E |  | 12401657
109 | muzeum | klimatyzator | Toshiba | RAS-B10N4KVRG-E |  | 12401692
110 | muzeum | klimatyzator | Toshiba | RAS-B10N4KVRG-E |  | 12301507