Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

1 x  Poseidon2 3266 wyposażony dodatkowo w:

- czujnik temperatury Temp-1Wire 1m IP67

- czujnik wilgotności Humid-1Wire 1m

lub inne urządzenie równoważne, pozwalające na pomiar temperatury oraz wilgotności 
w pomieszczeniu serwerowni wyposażone co najmniej w czujniki temperatury oraz jeden czujnik wilgotności, pozwalające na wysyłanie informacji drogą sms za pośrednictwem bramki GSM HWg-SMS-GW3

Gwarancja: 12 miesięcy