382.DN.8.2021							Torzym, 28.04.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.8.2021, Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków ochrony osobistej do pracowni cytostatyków”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 3x75mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przylepiec w rozmiarze 3x75mm.

Zadanie 2, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op. a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 2, pozycja 25

Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odp.: Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym

Zadanie 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x10cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 15x10cm.

Zadanie 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 25x10cm z wkładem chłonnym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 25x10cm z wkładem chłonnym.

Zadanie 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5 kg o odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’5 kg o odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane z zawartością protein max 89µg/g?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza rękawic chirurgicznych pudrowanych z zawartością protein max 89µg/g.

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z zawartością protein max 79µg/g?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza rękawic chirurgicznych bezpudrowych z zawartością protein max 79µg/g.

Zadanie 6, pozycja 3 i 4

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem zamawianych ilości lub wyraził zgodę na cenę jednostkową netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem zamawianych ilości i wyraża zgodę na cenę jednostkową netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Zadanie 7, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’100szt lub a’200szt z przeliczeniem zamawianych ilości lub wyraził zgodę na cenę jednostkową netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt lub a’200szt z przeliczeniem zamawianych ilości i wyraża zgodę na cenę jednostkową netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, na mankiecie 0,05±0,01 mm, odporne na aktywne składniki: 40% wodorotlenek sodu, 65% kwas azotowy, 37% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, 40% kwas fluorowodorowy zgodnie z EN 16523-1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną rękawicę.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 290 mm, w rozmiarze S-XL?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice długości min. 290 mm, w rozmiarze S-XL.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu