## Arkusz1
POZYCJA 6 - Rotor do ćwiczeń kończyn górnych mocowany do UGUL
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ
1. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych | TAK
2. | płynna regulacja oporu za pomocą pokrętła | TAK
3. | pokrętło regulacji oporu umocowane poziomo na wysokości osi obrotu korby | TAK
4. | mocowanie do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszeń | TAK
5. | wymiary max 38cm /9cm /39 cm | TAK
6. | waga max 4 kg | TAK
7. | średnica osi obrotu korby max 16 cm | TAK
7. |  | TAK
8. |  | TAK
9. |  | TAK
10. |  | TAK
11. |  | TAK
12. |  | TAK
13. |  | TAK
14. |  | TAK
15. |  | TAK
16. |  | TAK
17. |  | TAK
18. |  | TAK
19. |  | TAK
20. |  | TAK
21. |  | TAK
22. |  | TAK
23. |  | TAK
24. |  | TAK
25. |  | TAK
26. |  | TAK
27. |  | TAK
28. |  | TAK
29. |  | TAK
8 | DEKLARACJA ZGODNOIŚCI | TAK