## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załacznik nr 1 do oferty na dostawę akcesoriów do aparatury elektrochirurgicznej, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/8/2024
poz. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane rozmiary | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego oraz jeśli dotyczy kod EAN/GETIN
1 | ThermoStapler - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, dł. 23cm, gładkie | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ThermoStapler- kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, dł. 16cm, gładkie | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel bipolarny, dł. 3m, wtyk ERBE, złącze proste | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel monopolarny do haczyka laparoskopowego, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk SDS | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk SDS | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel bipolarny do resektoskopu STORZ, dł. 4,5m, wtyk SDS | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk SDS | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel bipolarny 2x2,6mm, do klemów ThermoStapler, dł. 3m, wtyk SDS | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Elektroda bipolarna do waporyzacji, okrągła, VAP, dł. 170mm, kabel dł.3m, wtyk SDS | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Elektroda laparoskopowa, hak wąski, śr. 5mm, dł. 360mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Szczypce bipolarne, proste, 2mm, dł. 160mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
12 | Wkład grasper bipolarny, okienkowy, zakrzywiony, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Wkład disektor Maryland, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Uchwyt z kablem dł. 3m, wtyk SDS, wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 320mm, śr. 5mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Elektroda nóż prosty, 3,5mm, uchwyt 4mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
17 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel dł. 4m, wtyk ERBE | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
18 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, powierzchnia 110cm2 | op. a 50szt. | 22 |  | 0 |  | 0
19 | Sonda bipolarna do neuromonitoringu widelec prosta 45/155/3000, sterylna, jednorazowa | op. a 10szt. | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Elektroda 4-kanałowa SELECT do neuromonitoringu naklejana na rurkę intubacyjną, dostęp do rozmiarów w zakrresie co najmniej 7-9, sterylna, jednorazowa | op. a 10szt. | 5 |  | 0 |  | 0
21 | Zestaw drenów do pompy laparoskopowej P052 | szt. | 12 |  | 0 |  | 0