**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Po modyfikacji z dnia 29.09.2020r.**

Przedmiot zamówienia:

***„Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed”***

CPV: 33140000-3

1. Zamawiający wymaga dostarczenia 373 kpl. Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed.
2. Jeden komplet IPMed składa się z torby – opakowania zestawu IPMed oraz wyrobów medycznych, które stanowią jego wyposażenie.
3. W skład zestawu IPMed, wchodzą nw. wyroby medyczne:
* opakowanie pakietu IPMed – 1 kpl.;
* opatrunek indywidualny – 1 szt.;
* opatrunek hemostatyczny – 1 szt.;
* opaska zaciskowa (staza taktyczna) – 1 szt.;
* opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej – 1 szt.;
* gaza wypełniająca – 1 szt.;
* przylepiec bez opatrunku – 1 szt.;
* rurka nosowo-gardłowa – 1 kpl.;
* nożyczki ratownicze – 1 szt..;
* rękawice ratownicze – 1 par.;
* marker permanentny – 1 szt.
1. Indywidualne Pakiety Medyczne IPMed powinny być wykonane, zgodnie
z zapisami „Wymagań Eksploatacyjno-Technicznych dla zestawu Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed)” (WET), przez Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia oraz załączonymi rysunkami technicznymi (w załączeniu).
2. Oferowane wyroby medyczne winny być oznakowane zgodnie z wzorami zawartymi w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186, t. j.) i zgodnie z art. 14 przytoczonej ustawy, posiadały instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów oraz spełniać wymagania określone ww. ustawą.
3. Dostarczane wyroby powinny być oznakowane zgodnie z Decyzją
nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej –
Dz. Urz. MON z 07.01.2014 r., poz. 11.
4. Zamawiający wymaga, by wyroby stanowiące wyposażenie zestawu IPMed w danej pozycji asortymentowej były wyprodukowane przez tego samego producenta, pochodził z jednej serii, posiadały te same terminy ważności oraz były o takich samych uwarunkowaniach technicznych, kolorystyce i właściwościach.
5. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 roku, za wyjątkiem gazy wypełniającej, dla której dopuszczalna jest data produkcji w 2019 roku przy zachowaniu wymogów określonych w ust. 9.
6. Zamawiający wymaga, by zaoferowany/dostarczony asortyment posiadał terminy przydatności do użycia – zgodnie z terminami określonymi
w WET, przy czym okres ważności nie powinien być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności).
7. W przypadku braku określenia terminu ważności w WET, Wykonawca zaoferuje możliwie najdłuższy okres przydatności, realny do zagwarantowania przez producenta.
8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji producenta na dostarczony asortyment, na okres czasu zgodny z art. 577 § 4 kodeksu cywilnego Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 t.j (pozycje nr 1, 9 oraz 11 formularza ofertowego).
9. Pozostałe pozycje formularzy – rękojmia Wykonawcy.
10. Wykonawca, wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury, na wezwanie Zamawiającego, jest obowiązany dostarczyć wszelkie niezbędne certyfikaty producentów, potwierdzające spełnienie parametrów, określonych w WET lub dokument z badania materiału w tym zakresie, wydany przez certyfikowany ośrodek badawczy.
11. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z systemem zapewnienia jakości, dokona, w imieniu Zamawiającego, właściwe dla siedziby Wykonawcy, Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).